Dąbrowa Białostocka dnia 28.08.2009r.

WSZYSCY WYKONAWCY

SP ZOZ - 239 /08/09

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

analizatora hematologicznego; znak sprawy : SP ZOZ/analizator  /08/09

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. nr 223, poz.1655 z późn zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytania  jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 27.08.2009r. , wraz z udzieloną na nie  odpowiedzią .

Pytanie 1

Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie z dnia 25.08.2009r.

Szanowni Państwo

Sformułowanie wykonawcy, cytowane przez zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 25.08.2009r. jest jak najbardziej zasadne. Nie jest natomiast zasadnym podtrzymanie przez Zamawiającego  zapisu iż „oferowany analizator musi pracować na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros 60 OTB będącym własnością SPZOZ ”

WYJAŚNIENIE

Wiele analizatorów w tym również wymieniony przez Zamawiającego z nazwy MICROS 60 OTB pracuje  w systemie odczynnikowym otwartym i wiele firm produkujących odczynniki posiada w swojej ofercie właśnie odczynniki do analizatora Micros . Nie ma natomiast w ofercie żadnej firmy takiego analizatora hematologicznego, którego odczynniki będą w 100 % kompatybilne z odczynnikami do analizatora Micros.

Tym samym podtrzymujemy stwierdzenie, iż Zamawiający jednocześnie wskazał firmę HORIBA ABX jako jedynego wykonawcę powyższego postępowania przetargowego .

W związku z powyższym , zwracamy się powtórnie do Zamawiającego :

1. Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie zapisu „ oferowany analizator musi pracować na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros 60 OTB będącym własnością SPZOZ ”. Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje Firmę HORIBA ABX jako jedynego oferenta w powyższym postępowaniu dyskryminując tym samym innych potencjalnych wykonawców zamówienia, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę powyższego zapisu, bowiem  intencją Zamawiającego jest zakup analizatora spełniającego takie parametry, aby ten sam rodzaj odczynników można było stosować  do obu analizatorów .  Natomiast   w żadnym  z  punktów SIWZ zamawiający nie wymaga , aby odczynniki były  w 100 % kompatybilne z odczynnikami do analizatora Micros, a  jedynie   kompatybilne co oznacza  (wg. „Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” Władysława Kopalińskiego  ) zgodny, dający się pogodzić, mogący współistnieć bez szkody dla żadnej strony, harmonijny, niesprzeczny. Taki wymóg, wg Zamawiającego nie ogranicza uczciwej konkurencji , a jedynie precyzuje potrzeby  Zamawiającego , co nie jest sprzeczne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Dyrektor

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

mgr Helena Hawrylik