Dąbrowa Białostocka dnia 31.08.2009r.

SP ZOZ-  240 /08/09					Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

analizatora hematologicznego; znak sprawy : SP ZOZ/analizator  /08/09

Zamawiający zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z  2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) informuje o złożeniu protestów przez dwóch Wykonawców oraz  wzywa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionych  protestów.

W załączeniu kopie wniesionych protestów.

PROTEST NR 1

PROTESTUJĄCY

BioMaxima S.A.

ul. Mireckiego 29-31

20-460 Lublin

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej

ul. M.Curie Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora hematologicznego.

P R O T E S T

wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

W imieniu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Mireckiego 29-31 na podstawie art.180 ust.1 w zw. z art.179 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych składam niniejszy protest dotyczący opisu przedmiotu zamówienia uznając, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora hematologicznego  naruszono zasady postępowania wyznaczonego przez Ustawę-Prawo zamówień publicznych . Zamawiający poprzez tak dokonany opis przedmiotu zamówienia   naruszył art.29 i art.7 ust.1 Ustawy- Prawo zamówień publicznych.

Mając interes prawny w uzyskaniu zamówienia BioMaxima S.A. wnosi o równe traktowanie wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie zachowując zasady uczciwej konkurencji, uwzględnienie protestu i zmianę opisu przedmiotu zamówienia na opis umożliwiający złożenie ofert wielu Wykonawcom.

Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu firma BioMaxima powzięła na podstawie ogłoszenia oraz treści siwz z dnia 25.08.2009 r., zachowując termin do jego wniesienia – art.180 ust.3 Ustawy – prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Zamawiający poprzez opisany parametr w punkcie 13 w Załączniku nr 2 do siwz  „Parametry wymagane” , jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta. Opis wymaganych parametrów jest tak skonstruowany, że tylko jedna firma może złożyć ofertę. Wymóg, że oferowany analizator musi pracować na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros 60 OTB  ( pkt.13)  i wymóg, że zastosowane w analizatorze odczynniki, kontrole i kalibrator muszą bezwzględnie pochodzić od producenta analizatora (pkt.11) skutecznie eliminują z udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców oprócz firmy ABX Horiba jako jedynego możliwego dostawcę naruszając zasadę równego dostępu do zamówienia wyrażoną w art.7 ust.1.

Obowiązkiem Zamawiającego jest umożliwienie konkurencji między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do zamówienia. Dlatego bardzo istotną czynnością Zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla Zamawiającego kluczowe znaczenie, jednakże katalog tych cech powinien być uzasadniony i nie powinien ograniczać dostępu innym wykonawcom. W tym przypadku, Zamawiający dokonał  już wyboru Wykonawcy przed złożeniem oferty  poprzez  umieszczenie w opisie  takich  parametrów (pkt.11 i pkt.13), które może spełnić tylko aparat firmy   ABX Horiba.

Wobec powyższego uważam, że zostały naruszone fundamentalne zasady systemu zamówień publicznych, takich jak zasada uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania Wykonawców, gdyż umożliwia złożenie tylko jednej ważnej oferty.

Tak zredagowane przez Zamawiającego warunki bezsprzecznie naruszają art. 29 ponieważ stawiają w pozycji uprzywilejowanej jedną firmę. Art. 29 ust.1 prawa zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art.7 ust.1 ustawy.

Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003 r. Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo konkretnego Wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić Wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Tak jest w tym przypadku. Ideą zamówień publicznych jest dostępność i możliwość udziału w postępowaniu dla jak największego kręgu Wykonawców. Zamawiający jak widać, świadomie lub nie, postrzega tę kwestię odmiennie pozwalając na złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy, a przez to naraża Zamawiającego na zawyżoną cenę pozbawioną możliwości weryfikacji przez oferty firm konkurencyjnych( kryterium – 100% cena). Prowadzenie postępowania z opisem przedmiotu zamówienia w formie proponowanej przez Zamawiającego nie leży w interesie publicznym w sytuacji finansowania go ze środków publicznych.

Prosimy o ustosunkowanie się do przedstawionych faktów oraz uwzględnienie naszego protestu celem uniknięcia dalszych kroków formalno-prawnych.

Z poważaniem

W załączeniu :

1.Odpis z KRS

Lublin, dnia 28.08.2009 r.

PROTEST NR 2

PROTESTUJĄCY:

BIO-FARM Sp. z o.o.

Ul. Watykańska 6

20-538 Lublin

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. M.C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora hematologicznego. Znak sprawy: SP ZOZ/analizator/08/09

PROTEST

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

(Dz.U. Dz 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

W imieniu BIO-FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Watykańska 6 na podstawie art. 180 ust.1 i w zw. z art. 179 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo Zamówień Publicznych składam niniejszy protest dotyczący opisu przedmiotu zamówienia uznając, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora hematologicznego naruszono zasady postępowania wyznaczonego przez Ustawę – Prawo Zamówień Publicznych. W związku z naruszeniem ww. przepisów ustawy i zasad udzielenia zamówień publicznych Zamawiający naruszył nasz interes prawny w ubieganiu się o zamówienie.

W związku z powyższym BIO-FARM Sp. z o.o. wnosi o równe traktowanie wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie zachowując zasady uczciwej konkurencji, uwzględnienie protestu i zmianę opisu przedmiotu zamówienia na opis umożliwiający złożenie ofert wielu Wykonawcom.

Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do niesienia protestu firma BIO-FARM Sp. z o.o. powzięła na podstawie ogłoszenia oraz treści siwz z dnia 24.08.2009r. zachowując termin do jego wniesienia – art.. 180 ust. 3 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE

Zamawiający poprzez tak postawione w siwz „Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy” – zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych oferowanego analizatora, jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta i jest tak skonstruowany, że tylko jedna firma może złożyć ofertę. Wymagania takie jak:

-objętość aspirowanej próbki nie większa niż 11ul (bez wstępnego rozcieńczania)

-oferowany analizator musi pracować na odczynnikach kompatybilnych z analizatorem Micros 60 OTB będącym własnością SP ZOZ

wskazują na konkretny aparat i ograniczają swobodę składania równoważnych ofert. Tak więc, Zamawiający dokonał już wyboru Wykonawcy przed złożeniem ofert. Wobec powyższego, stwierdzam że zostały naruszone fundamentalne zasady systemu zamówień publicznych, takich jak zasada uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania Wykonawców, gdyż umożliwia złożenie tylko jednej ważnej oferty.

Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Arbitrów dnia 18 grudnia 2003r. Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo konkretnego Wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić Wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Tak jest w tym przypadku.

Prosimy o ustosunkowanie się do przedstawionych faktów raz uwzględnienie naszego protestu.

Z poważaniem

W załączeniu:

1. Odpis z KRS

Lublin, 28.08.2009