Załącznik nr 2 do SIWZ

| L.p. | Parametr wymagany minimalny | TAK/NIE | Dokładny opis oferowanych parametrów (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nadwozie |  |  |
| 2 | Typ furgon, częściowo przeszkolony |  |  |
| 3 | Kolor nadwozia biały |  |  |
| 4 | Pojazd przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością następujących konfiguracji adaptacji przedziału pasażerskiego: |  |  |
| 5 | kierowca + 8 pasażerów przewożonych w pozycji siedzącej; |  |  |
| 6 | kierowca + 6 pasażerów przewożonych w pozycji siedzącej + 1 osoba niepełnosprawna przewożona na wózku inwalidzkim |  |  |
| 7 | kierowca + 5 pasażerów przewożonych w pozycji siedzącej + 1 osoba przewożona w pozycji lezącej na noszach, |  |  |
| 8 | Przedział sanitarny przystosowany do mocowania: - wózka inwalidzkiego - noszy - najazdu umożliwiającego wprowadzenie wózka inwalidzkiego |  |  |
| 9 | Poduszki powietrzne kierowcy |  |  |
| 10 | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe obejmujące całą ścianę tylną |  |  |
| 11 | Drzwi boczne przesuwane do tyłu, przeszklone, umożliwiające łatwe wejście do przedziału medycznego z otwieraną szybą. |  |  |
| 12 | Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem – całość sterowana pilotem |  |  |
| 13 | Imobilajzer lub inny system zabezpieczenia przed kradzieżą |  |  |
| 14 | Fotel kierowcy z możliwością regulacji wysokości |  |  |
| 15 | Silnik |  |  |
| 16 | Diesel |  |  |
| 17 | Silnik najnowszej generacji o mocy minimum 114 KM |  |  |
| 18 | Zespół napędowy i zawieszenie |  |  |
| 19 | Skrzynia biegów 6 – biegowa manualna |  |  |
| 20 | Napęd na koła przednie |  |  |
| 21 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność do powierzchni pozwalający na komfortowy przewóz pacjentów |  |  |
| 22 | Układ Hamulcowy |  |  |
| 23 | Układ hamulcowy z najnowszymi parametrami trakcji zapobiegającym blokowaniu kół ABS. |  |  |
| 24 | Układ kierowniczy |  |  |
| 25 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |
| 26 | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |
| 27 | Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik – dotyczy również przedziału medycznego |  |  |
| 28 | Wentylacja nawiewno -wywiewna |  |  |
| 29 | Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy |  |  |
| 30 | Instalacja elektryczna i oświetlenie wewnętrzne |  |  |
| 31 | Alternator zapewniający odpowiednią dużą moc |  |  |
| 32 | Oznakowanie pojazdu |  |  |
| 33 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału |  |  |
| 34 | Świetlna belka sygnalizacyjna w kolorze niebieskim , zamontowana w przedniej części dachu pojazdu. |  |  |
| 35 | Standardowe oznakowanie ambulansu |  |  |
| 36 | Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami ustawy o prawie w ruchu drogowym |  |  |
| 37 | Okna w przedziale medycznym pokryte do 2/3wysokości folią półprzezroczystą |  |  |
| 38 | Sygnalizacja świetlna i drogowa |  |  |
| 39 | Belka świetlna typu wyładowczego ze światłem koloru niebieskiego zamontowana w przedniej części dachu pojazdu |  |  |
| 40 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |  |
| 41 | Sygnał dźwiękowy ze zmianą modulacji |  |  |
| 42 | Przedział medyczny |  |  |
| 43 | Ściany boczne i sufity pokryte płytami z tworzywa sztucznego łatwo zmywalne przystosowane do dezynfekcji |  |  |
| 44 | Kabina kierowcy częściowo oddzielona od przedziału medycznego z możliwością komunikacji z kierowcą |  |  |
| 45 | Miejsce mocowania dla sprzętu medycznego |  |  |
| 46 | Wszystkie urządzenia medyczne oraz elementy zabudowy zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy |  |  |
| 47 | Zamontowany zespół szafek i półek typowy dla ambulansu |  |  |
| 48 | Podłoga umożliwiająca mocowanie noszy , pokryta wykładzina antypoślizgową |  |  |
| 49 | Szyny do mocowania wózków inwalidzkich bąż foteli dla pasażerów . |  |  |
| 50 | Stanowisko do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim wyposażone w pasy do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną |  |  |
| 51 | Uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiających wsiadanie. |  |  |
| 52 | Najazd umożliwiający wprowadzenie osoby niepełnosprawnej do pojazdu lub wprowadzenie wózka inwalidzkiego. |  |  |
| 53 | Zamontowanie w podłodze mocowania do noszy |  |  |
| 54 | Nosze dwupoziomowe , pozwalające na podnoszenie tułowia , dżwignia umożliwiająca załadunek noszy do ambulansu, składane podwozie jezdne Akcesoria do noszy: Materac, pasy . |  |  |
| 55 | Gwarancja |  |  |
| 56 | Minimum 5 letnia gwarancja (bez limitu przebiegu) |  |  |
| 57 | Gwarancja na perforację nadwozia do 12 lat |  |  |
| 58 | Komplet ubezpieczeń: AC OC NW |  |  |
| 59 | Autoryzowany serwis gwarancyjny ( podać najbliższy zamawiającemu) |  |  |
| 60 | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 61 | Rok produkcji fabryczne nowy |  |  |
| 62 | Świadectwo homologacji na pojazd bazowy |  |  |
| 63 | Świadectwo homologacji na ambulans |  |  |
| 64 | Komplet kół zimowych wraz z felgami |  |  |

Cena brutto oferowanego samochodu ambulansu wynosi:  …………………………….

Stawka podatku VAT :…………………

…………………………					       …………………………

Data 								Podpis Wykonawcy