Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 –  2 aparaty EKG

| L.p. | Wymagania techniczne wymagane przez Zamawiającego | TAK/NIE | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna nazwa urządzeń , typ lub model |  |  |
| 2 | Aparaty fabrycznie nowe , rok produkcji 2009 |  |  |
| 3 | Wózek do jednego z aparatów |  |  |
| 4 | Wózek do oferowanego aparatu wyposażony w co najmniej jedną półkę lub koszyk na akcesoria oraz 4 kółka z blokadą |  |  |
| 5 | Aparaty 12 – kanałowe |  |  |
| 6 | Aparaty kompletne z kablem pacjenta z elektrodami |  |  |
| 7 | Aparaty z wyświetlaczem graficznym i alfanumeryczną klawiaturą |  |  |
| 8 | Praca w trybie Auto lub Manual |  |  |
| 9 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe 90-240 V , 50-60Hz. +/- 2% |  |  |
| 10 | W zestawie akumulator wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. |  |  |
| 11 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego |  |  |
| 12 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3,4,6,12 |  |  |
| 13 | Szerokość papieru : 112 mm |  |  |
| 14 | Współpraca z przystawką do badania spirometrycznego |  |  |
| 15 | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV |  |  |
| 16 | Prędkość zapisu : 5/10/25/50 mm/s |  |  |
| 17 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim |  |  |
| 18 | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
| 19 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii max. do 2 dni |  |  |
| 20 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 2 dni, należy dostarczyć urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach |  |  |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy |  |  |
| 22 | Bezpłatna instalacja urządzenia |  |  |
| 23 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia (nazwa, typ) | Ilość | Wartość brutto | Stawka podatku VAT | Numer katalogowy | Producent |
| 1 | Aparaty EKG | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wózek do aparatu EKG | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | X | X | X |

……………………………

Data………………								pieczęć i podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 –  Holter ciśnienia krwi

| L.p. | Wymagania techniczne wymagane przez Zamawiającego | TAK/NIE | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru oscylometryczna |  |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  |  |
| 3 | Czas ciągłego zapisu min.do 51 godz. możliwość ustawienia 24, 27, 48 i 51 godzin |  |  |
| 4 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB. |  |  |
| 5 | Pomiar na żądanie |  |  |
| 6 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą |  |  |
| 7 | Przycisk informacji o pobraniu leku |  |  |
| 8 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta |  |  |
| 9 | Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie) |  |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  |  |
| 11 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania |  |  |
| 12 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA |  |  |
| 13 | Waga bez akumulatorów max. 190g |  |  |
| 14 | Maksymalne rozmiary rejestratora: 98 x 69 x 29 mm |  |  |
| 15 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie |  |  |
| 16 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów |  |  |
| 17 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu |  |  |
| 18 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu |  |  |
| 19 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem |  |  |
| 20 | Menu i raporty w języku polskim |  |  |
| 21 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |  |  |
| 22 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów |  |  |
| 23 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) |  |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 25 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia (nazwa, typ) | Ilość | Wartość brutto | Stawka podatku VAT | Numer katalogowy | Producent |
| 1 | Holter ciśnienia krwi | 1 |  |  |  |  |

……………………………

Data………………								pieczęć i podpis Wykonawcy