FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Opis parametrów minimalnych | Parametry minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna nazwa urządzenia, typ lub model | Tak |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub 2009 | Tak |  |
| 3 | Aparat 12 – kanałowy | Tak |  |
| 4 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna oraz z funkcją ekran dotykowy | Tak |  |
| 6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody | Tak |  |
| 7 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe 115V/230V , 50-60Hz. | Tak |  |
| 8 | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3,4,6,12 | Tak |  |
| 9 | Filtr autodaptacyjny | Tak |  |
| 10 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
| 11 | Tryb Long (do wykrywania arytmii) | Tak |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy o: - pełną spirometrię - oprogramowanie do komputerowego EKG - zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
| 13 | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
| 14 | Szerokość papieru : 112 mm | Tak |  |
| 15 | Aparat kompletny z kablem pacjenta z elektrodami. | Tak |  |
| 16 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE, dokumenty w języku polskim | Tak |  |
| 17 | Instrukcja użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| 18 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii max. do 24 godz. | Tak |  |
| 19 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 2 dni, należy dostarczyć urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach | Tak |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | Tak |  |
| 21 | Max. dopuszczalna liczba napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym - 3, w przypadku przekroczenia 3 napraw elementu urządzenia w okresie gwarancyjnym, wymiana elementu urządzenia na nowy | Tak |  |
| 22 | Bezpłatna instalacja urządzenia | Tak |  |
| 23 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia (nazwa, typ) | Ilość | Wartość brutto | Stawka podatku VAT | Numer katalogowy | Producent |
| 1 | Aparat EKG …………… | 1 |  |  |  |  |

……………………………

Data………………								pieczęć i podpis Wykonawcy