Dąbrowa Białostocka dnia 01.12.2009r.

SP ZOZ- 322 /12/09						WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy:  Postępowania   prowadzonego  w  trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę

urządzeń medycznych „ znak sprawy: SP ZOZ/EKG, Holter/11/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający na podstawie  art. 91 ust.1 ustawy prawo zamówień   publicznych (Dz.U. nr 223,poz. 1655 z 2007r. z późn. zm. ) dokonał wyboru  najkorzystniejszych ofert       zgodnie z art. art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że do realizacji zamówienia  wybrał następujące oferty:

| Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia | Nr pakietu | Liczba pkt w kryterium Cena 100% | Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty | Liczba pkt w kryterium Cena 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-MEDIC Elżbieta Tomaszewska Ul. Klepacze 94c 15-635 Białystok | 2 | 100 | BTL Polska Sp. z o.o. Ul. Pytlasińskiego 13 00-777 Warszawa | 81,08 |
| BTL Polska Sp. z o.o. Ul. Pytlasińskiego 13 00-777 Warszawa | 1 | 100 | EL-MEDIC Elżbieta Tomaszewska Ul. Klepacze 94c 15-635 Białystok | 85,61 |

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu oferty dwóch wykonawców  zostały odrzucone, tj.

Oferta  nr 1  złożona  przez firmę

MEDIC  s.c.

Sprzedaż i serwis sprzętu medycznego

Ul. Hipokratesa 2

18-400 Łomża

oferta podlega odrzuceniu  w pakiecie nr 1 oraz w pakiecie nr 2

oraz oferta nr 4  złożona przez firmę

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa

CEZAL Lublin Sp z o.o.

Ul. Al. Spółdzielczości Pracy 38

20-147 Lublin

oferta podlega odrzuceniu  w pakiecie nr 1 (oferta została złożona tylko w pakiecie nr1)

Uzasadnienie

Oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art.  89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  prawo zamówień  publicznych, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. .

W pakiecie nr 1, którego przedmiotem zamówienia były aparaty EKG w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ ) w pozycji nr 12  zamawiający wymagał, aby ilość drukowanych odprowadzeń w oferowanych urządzeniach wynosiła: 3,4,6,12 .

Według posiadanej przez Zamawiającego wiedzy, zarówno zaoferowany przez firmę Medic s.c. z Łomży, aparat EKG  Mr Silver jak też zaoferowany przez firmę Cezal Lublin Sp. z o.o. aparat EKG  AsCARD Mr Blue nie posiadają wymaganej ilości drukowanych odprowadzeń. W związku z tym oferty złożone przez  ww. firmy podlegają odrzuceniu w zakresie pakietu

nr 1.

Odrzuceniu podlega również oferta firmy  Medic s.c. z Łomży  w pakiecie nr 2 ponieważ w punktach 12-14 Formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ )  zaoferowany przez wykonawcę aparat Holter ciśnienia krwi Aspel  CR – 07 nie spełnia wymaganych przez zamawiającego parametrów.

Od niniejszej decyzji  przysługują środki ochrony prawnej  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 223  poz.1655 z 2007r ) z późn. zm - Prawo Zamówień Publicznych .

Umowa  w sprawie zamówienia publicznego podpisana zostanie nie wcześniej  niż po upływie 7 dni  od momentu ogłoszenia wyników niniejszego postępowania. Zamawiający poinformuje  wybranych wykonawców o terminie i miejscu podpisania umów.

Z poważaniem

mgr Helena Hawrylik

Dyrektor

SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej