Samodzielny Publiczny 				                           Dąbrowa Białostocka dnia 07.06.2010r

Zakład Opieki Zdrowotnej

w  Dąbrowie Białostockiej

Ul. M.C. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

Wykonawcy Wszyscy

SP ZOZ - 202/06/10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich urządzeń 
(sprawa: SP ZOZ/odczynniki laboratoryjne/05/10)

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami, mającymi wpływ na treść SIWZ:

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu Nr 2, Część II, Parametry analizatora, pkt 14: Jaką sieć laboratoryjną posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada sieć laboratoryjną „Centrum” firmy Marcel.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 2, część II, Parametry analizatora, wymaga dostarczenia analizatora nowego z 2010r?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wymaga dostarczenia analizatora nowego z 2010r., jednocześnie uzupełniając treść Pakietu Nr 2, w części II „Dzierżawa analizatora do badania moczu – Parametry analizatora” załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy”, dodając funkcję/parametr:

| l.p | Funkcja/parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2010. | TAK |  |

Pytanie 3. Czy Zamawiający wykreśli z Pakietu Nr 2, część II, Parametry analizatora, pkt. 7 i 10 ponieważ Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję wskazując na jednego dostawcę firmę Siemens?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania podłoży na płytkach w przeźroczystej folii, która nie zawiera nazwy podłoża, natomiast widać przez nią wszystkie wymagane informacje zawarte na wieczku płytki (nazwa podłoża, nazwa producenta, data ważności, numer serii, godzina i data rozlania) oraz wszystkie te informacje znajdują się na zbiorczym opakowaniu tekturowym.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 11 i 12 krążków konfekcjonowanych w opakowaniach po 50 sztuk.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający zgadza się na zaoferowanie w pozycji nr 11 i 12 krążków konfekcjonowanych w opakowaniach po 50 sztuk.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji nr 13 Zamawiający oczekuje krążka o stężeniu 30 mikrogramów?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający oczekuje krążka o stężeniu 30 mikrogramów.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji nr 14 Zamawiający oczekuje krążka o stężeniu 1 mikrogram?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający oczekuje krążka o stężeniu 30 mikrogramów.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji nr 15 Zamawiający oczekuje krążka o stężeniu 30 mikrogramów?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający oczekuje krążka o stężeniu 30 mikrogramów.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o rozdzielenie pozycji nr 1 (Rząd biochemiczny) w Formularzu cenowym opisanej jako „Rząd biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae + dzierżawa programu komputerowego do odczytu rzędów biochemicznych” na dwie oddzielne pozycje np. nr 1 „rząd biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae” (jako odczynnik mikrobiologiczny) opodatkowany podatkiem VAT w wysokości 7% oraz na pozycję np. 1A „dzierżawa programu komputerowego do odczytu rzędów biochemicznych” (jako usługa dzierżawy) opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i rozdziela pozycje nr 1 (Rząd biochemiczny) na dwie oddzielne pozycje:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość żądanego opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nr katalogowy i Producent |
| 1 | Rząd biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriacae |  | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 1A | Dzierżawa programu komputerowego do odczytu rzędów biochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 1 (Rząd biochemiczny) testów z 6-7 miesięcznym terminem ważności.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o możliwość nie wyceniania w pozycji nr 2 i 3 (Rząd biochemiczny) dodatkowych odczynników do testów ze względu na brak konieczności dodawania innych odczynników oprócz tych dostarczonych w zestawach zgodnie z procedurą producenta.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji.

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu Nr 5: Zwracam się z do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisu pod tabelką w Formularzu cenowym „Uwagi do pkt. 24. Do pkt 24 – podać 2 sztuki wzorca”. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia z ofertą przetargową 2 sztuk fiolek z krążkami antybiotykowymi w celu sprawdzenia wiarygodności oferowanych produktów?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający oczekuje dostarczenia z ofertą przetargową 2 sztuk fiolek z krążkami antybiotykowymi w celu sprawdzenia wiarygodności oferowanych produktów.

Pytanie 13. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy – Pakiet nr 7): Uprzejmie prosimy o dodanie w formularzu cenowym kolumny „Ilość opakowań” oraz wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto za jedno opakowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obowiązująca wersja tabeli Pakietu 7 znajduje się w odpowiedzi do pytania 14.

Pytanie 14. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy – Pakiet nr 7): Prosimy o wyrażenie zgody na rozszerzenie tabeli o wiersze do wyszczególnienia wszystkich oferowanych odczynników.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli o wiersze do wyszczególnienia wszystkich oferowanych odczynników. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozszerzona tabela Pakietu 7 jest wersją obowiązującą.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nr katalogowy i Producent |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania morfologii na aparacie MICROS ABX 60 ( w zestawie: rozcieńczalnik , płyn lizujący i detergent ) oraz autoryzowany serwis |  | 30 000 oznaczeń | - |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozcieńczalnik |  | ilość butelek |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyn lizujący |  | ilość butelek |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Detergent |  | ilość butelek |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ewentualne inne elementy zestawu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X |

Pytanie 15. Dotyczy Projektu umowy §1 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu umowy w §1 ust. 3. na następujący:

„Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 24 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania, ale nie więcej niż 20% wartości umowy.”

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający utrzymuje zapis specyfikacji.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 11.06.2010r. W załączeniu „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.”

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Mgr Helena Hawrylik

Numer ogłoszenia: 157836 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150576 - 2010 data 31.05.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. M. C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, tel. 085 7121206, fax. 085 7121206 w. 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M.C. Skłodowskiej 15 16-200 Dąbrowa Białostocka Sekretariat..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M.C. Skłodowskiej 15 16-200 Dąbrowa Białostocka Sekretariat..

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Mgr Helena Hawrylik