Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz cenowy

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa  do kotłowni SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, ul. M.C. Skłodowskiej 15 oleju opałowego lekkiego   w całkowitej szacunkowej ilości    160 000   litrów .

- Dostarczany olej opałowy  winien spełniać poniższe parametry określone w normie PN-C- 96024:2001

1) wartość opałowa, min.42,6 MJ/kg

2) gęstość w temp.+150  C     maksymalnie   860  kg/m3.

3)skład frakcyjny  :do 2500 C destyluje, nie więcej niż   65 %(V/V)

do 3500 C destyluje, nie mniej niż   85 % (V/V)

4)  temperatura zapłonu nie niższa niż  560 C

5)  zawartość siarki nie wyższa niż 0,1 % (m/m.)

6) temperatura płynięcia  nie wyższa niż -200 C

7) zawartość wody , maksymalnie 200mg/kg

8) barwa – czerwona

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa, całkowita ilość zamawianego oleju w litrach | Cena netto za 1 litr oleju u producenta w dniu 27.04.2010r. | Stała wielkość upustu/ marży podana w zł. liczona od ceny netto za 1 litr oleju | Cena netto za 1 litr oleju po uwzględnieniu upustu/marży (kol. 4 ± kol. 5 ) podana w zł. | Stawka podatku VAT | Cena za 1 litr oleju wraz z marżą/upustem i podatkiem VAT | Ogólna wartość brutto zamówienia (kol.3 x kol.8) |
| 1. | Olej opałowy lekki | 160 000 |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogólna  zamówienia brutto…………………………………………………………………...

Słownie wartość ogólna  zamówienia brutto: …………………………………………………………

- Na oferowaną cenę składa się:

- cena producenta oleju opałowego lekkiego ogłoszona na dzień 27.04.2010r. , która wynosi ………… zł. za 1 litr oleju

- obowiązująca przez cały okres realizacji zamówienia (obowiązywania umowy)

marża/upust* …………………… zł. brutto za 1 litr oleju

*niepotrzebne skreślić

c) kalkulację ceny oleju opałowego przeprowadzono w oparciu o cenę oleju ogłoszoną

w ogólnodostępnym źródle informacji cenowej przez koncern:

…………………………………………………………………………………….

(podać nazwę koncernu i źródło informacji)

z którego sieci dystrybucyjnej będzie dostarczany olej opałowy i w odniesieniu do cen ogłaszanych przez

ten koncern będzie wyliczana  aktualna cena oleju dla każdej partii dostarczanego oleju.

Dnia ……………….                                                                                                      …………………………….

podpis Wykonawcy