# Załącznik nr 6 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

# DOTYCZĄCE OFEROWANEGO W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

# OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO.

- Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego  oświadczamy, że oferowany przez nas olej opałowy lekki, przez cały okres obowiązywania umowy  będzie  spełniać parametry określone w normie PN-C- 96024:2001, tj. nie gorsze niż:

1) wartość opałowa, min.42,6 MJ/kg

2) gęstość w temp.+150  C     maksymalnie   860  kg/m3.

3)skład frakcyjny  :do 2500 C destyluje, nie więcej niż   65 %(V/V)

do 3500 C destyluje, nie mniej niż   85 % (V/V)

4)  temperatura zapłonu nie niższa niż  560 C

5)  zawartość siarki nie wyższa niż 0,1 % (m/m.)

6) temperatura płynięcia  nie wyższa niż -200 C

7) zawartość wody , maksymalnie 200mg/kg

8) barwa – czerwona

dnia ……………………					……………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy