C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A

DO PROGRAMU

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. DANE OGÓLNE

INWESTOR: SP ZOZ w Dąbrowie  Białostockiej

ul. M. Curie-Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

INWESTYCJA:  Dostawa zestawu rentgenowskiego  dwustanowiskowego                                            wraz z ucyfrowieniem  oraz adaptacja  pomieszczeń  pracowni

RTG realizowane w ramach projektu pn:

„Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej poprzez adaptację pomieszczeń oraz zakup sprzętu medycznego”

ADRES OBIEKTU:  SP ZOZ w Dąbrowie  Białostockiej,

pracownia RTG

ul. M. Curie-Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

PROJEKTANT:  Wiesław Minkiewicz

zam. ul. Witosa 102, 16-100 Sokółka

tel. 0-85 711 71 08 / 0-85 711 21 78

Upr.  proj. i kier. bud. w specj. arch.  i  konstr.-bud

nr BŁ-36/81

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji.

3. NAZWY I KOD GRUPY ROBÓT

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury

45000000-7 - Roboty budowlane

3. OPIS  STANU ISTNIEJĄCEGO

Pracownia RTG usytuowana jest na parterze budynku SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. Do pomieszczeń pracowni prowadzi wejście z zewnątrz budynku szpitala oraz wejścia z wnętrza szpitala. Pracownia RTG składa się z: przedsionka przy rejestracji (2,90m.kw.), głównej sali pracowni RTG (43,20m.kw.), rejestracji wraz z gabinetem, ciemni (5,96m.kw.) ze sprzętem do kontroli jakości badań zdjęć RTG, wc (1,65m.kw.), przedsionka z pomieszczeniem technicznym (2,62m.kw.).

- W pracowni znajdują się starego typu aparaty do zdjęć RTG oraz nowy aparat marki KODAK do zdjęć RTG wewnątrzustnych.

- W ścianach zewnętrznych budynku znajdują się okna o wymiarach  150/150cm.

- Wewnątrz  głównej sali pracowni RTG , wokół ścian zewnętrznych budynku istnieje cokół szerokości 60cm i wysokości 30cm, murowany, obłożony płytkami ceramicznymi.

- W pomieszczeniach pracowni pod sufitem zamontowane są przewody wentylacji mechanicznej.

- Podłoga pomieszczeń pracowni wyłożona jest płytkami ceramicznymi, a na ścianach znajduje się lamperia. Ściany pomieszczenia ciemni wyłożone są płytkami ceramicznymi.

- Przy wejściu z części szpitalnej znajduje się pochylnia i drzwi konstrukcji metalowej szerokości 120cm.

4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  :

Cechy obiektu, zakres robót

- pomieszczenia budynku  w technologii monolitycznej z elementami konstrukcji tradycyjnych.

- zakres robót – wizja lokalna, szczegółowa koncepcja programowo-użytkowa, projekt pełnobranżowy (PB, PW), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, prace budowlano – montażowe, instalacyjne, zakup, montaż, uruchomienie aparatów, oddanie obiektu do użytku

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- obiekt zlokalizowany na działce inwestora

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Pracownia RTG       					 43,20 m.kw.

Przedsionek (pom. techniczne-serwerownia)    2,62 m.kw

WC                            					 1,65 m.kw

Sterownia i stanowisko do rejestracji       	 7,90 m.kw

Gabinet  - pokój lekarzy (opisy)  			 4,44 m.kw

Ciemnia – pomieszcznie  techników 		 5,96 m.kw

Przedsionek  – (do rejestracji)	 		 2,90 m.kw

Razem :              		               68,67 m.kw

b)    Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

– do 10%

c)    inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników

– nie występują

d)    określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

– do -20% +20%

e) Na etapie projektowania w zależności od zastosowanych urządzeń i aparatu należy uzgodnić z Inwestorem szczegółową koncepcję programowo-użytkową i wielkości, wyposażenie oraz przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. Oraz ustalić standardy techniczne.

f) Zwrócić uwagę na ochronę p.poż. i ewakuację

Opis ogólny stanu projektowanego

W pracowni RTG w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej planowany jest zakup nowego zestawu rentgenowskiego, dwustanowiskowego wraz z ucyfrowieniem . W tym celu należy przystosować istniejące pomieszczenia do wykonywania badań na nowym sprzęcie. Istniejący układ komunikacyjny oraz powierzchnie pomieszczeń pozostają bez zmian.

- Demontaż istniejących urządzeń RTG, przewidzianych do wymiany. Aparat Kodak do zdjęć zewnątrzustnych nie zostanie wymieniony.

- Stolarka drzwiowa:  Projektuje się drzwi konstrukcji aluminiowej szer. 90cm przy przedsionku obok rejestracji. Istniejący otwór w ścianie należy poszerzyć do szerokości 90cm. Przy wejściu na salę pracowni RTG projektuje się spocznik. Projektuje się nowe drzwi przy wejściu z części szpitalnej. Konstrukcja aluminiowa , szerokość 120cm. Ponadto  należy wymienić drzwi do WC , sterowni , pom. tech. (2,62 m2).

- Stolarka okienna: W ścianie pomiędzy przedsionkiem i stanowiskiem do rejestracji projektuje się nowe okno o wymiarach : 90cm szer. i 90cm wysokości.

- W ścianie pomiędzy pomieszczeniem gabinetu (stanowisko do rejestracji i sterownia) oraz salą do zdjęć RTG projektuje się otwór okienny o wymiarach 90cm szer. i wysokości 60cm.

- Ściany i podłogi: Projektuje się zerwanie istniejących płytek ceramicznych z podłogi i ułożenie nowej wykładziny PCV. Ściany obłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości 200cm ponad poziom podłogi. Ściany pomalować farba akrylową zmywalna.

- Projektuje się wymianę pochylni przy wejściu z pomieszczeń szpitala do pracowni RTG.

- Ustawienie nowego aparatu RTG  wraz z całym oprzyrządowaniem (ucyfrowieniem).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Wizja lokalna.

- Przygotowanie i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z projektowaniem, realizacją i oddaniem do użytku

- Ustanowienie projektantów i kierownika budowy posiadających stosowne uprawnienia i przynależność do właściwych izb

- Ekspertyza techniczna odnośnie możliwości przebudowy

- Uzgodnienie z Inwestorem szczegółowej koncepcji programowo-użytkowej

- Projekt budowlany ( wielobranżowy) do pozwolenia na budowę

- Projekt wykonawczy w branżach:

- architektura

- konstrukcja

- instalacje sanitarne ( c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, wod-kan,)

- instalacje elektryczne ( ogólne, komputerowe, sygnalizacji p.poż. technologiczne, DSO, kontroli dostępu)

- technologia medyczna

- ochrona radiologiczna

- specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przygotowania terenu budowy;

- Zakup dwustanowiskowego aparatu rtg wraz z ucyfrowienmiem

- Wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z uzgodnionym zakresem projektów.

- Montaż urządzeń

- Uruchomienie

- Przekazanie obiektu do użytku

- Gwarancje, rękojmia

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego:

1)  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – program użytkowy budynku

2)  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – inwestor jest władającym i użytkownikiem nieruchomości

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Dokumentacja Projektowa i wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do obiektu budowlanego musi spełniać wymagania:

3.1.ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3.2.ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655), w zakresie wymagań dla dokumentacji projektowej  określonych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

3.3.Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.).

3.4.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

3.5.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

3.6.Polskich Norm i przepisów techniczno- budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:

a)    kopia mapy zasadniczej,

b)    inwentaryzacja - dokumentacja obiektu (pomieszczeń) podlegających przebudowie lub remontowi w zakresie budowlanym

c)    porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem pomieszczeń do istniejących instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych,

d)    dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem oraz parametry techniczne aparatów RTG.

OPRACOWAŁ: Wiesław Minkiewicz

Upr. proj. i kier. bud. w specj. arch.

i konstr.-bud. Nr. BŁ- 36/81

Sokółka 23 / 03 / 2010r.