Dąbrowa Białostocka dnia 09.04.2010r.

Wykonawcy Wszyscy

SP ZOZ -  147/04/10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu rentgenowskiego dwustanowiskowego wraz z ucyfrowieniem oraz adaptacji pomieszczeń pracowni rtg (sprawa: SPZOZ/RTG/03/10)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego, wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu kasety do badań kręgosłupa i kości długich wielkości 35x105cm, i 35x128cm?

Wielkości kaset do badań kręgosłupa określone przez zamawiającego wskazują na tylko jednego dostawce, co jest wyraźnym ograniczeniem konkurencji. Zmiana zapisu pozwoli nam na złożenie oferty.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza do przetargu kasety do badań kręgosłupa i kości długich wielkości 35x105cm, i 35x125cm, jednocześnie zmieniając treść pkt. IX poz. 15 załącznika nr 3 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych” i wprowadza ocenę punktową:

Treść pkt. IX poz. 15 brzmi:

| L.p. | Parametr/Warunek | Parametry wymagane w tym graniczne - Tak - podać | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX/15 | Dostępność kaset długich do badań kręgosłupa min. 2 rozmiary | TAK, podać wszystkie dostępne wymiary kaset |  | 0-1 |

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Mgr Helena Hawrylik