Samodzielny Publiczny				Dąbrowa Białostocka dnia 26.06.2013r

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Skłodowskiej 15

16-200 Dąbrowa Białostocka

WSZYSCY WYKONAWCY

SP ZOZ - 288/06/13

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej polegającej na  remoncie dachu nad budynkiem Zakładu Rehabilitacji Leczniczej należącym do SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej. znak sprawy:  SP ZOZ/remont dachu/06/13

numer ogłoszenia  BZP: 226438 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

- w załączniku nr 1 do SIWZ w przedmiarze robót w następujących elementach:
pkt. 3.2 „Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm”
pkt. 3.3 „Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm” 
pkt. 3.4 „Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 12 cm” 
oraz w analogicznych pozycjach w STWiOR, Zamawiający zmienia zapis „blacha ocynkowana” na „blacha powlekana w kolorze wiśnia”;

- w załączniku nr 1 w celu sprecyzowania zapisów dokumentacji projektowej Zamawiający dodaje rzut przekroju dachu.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Tadeusz Gniazdowski