Dąbrowa Białostocka dnia 16.09.2013r.

SP ZOZ - 376 /09/13

WSZYSCY WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI  SIWZ.

dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę pelletu drzewnego i węgla kamiennego kostki

znak sprawy:  SP ZOZ/pellet +węgiel /09/13

numer ogłoszenia  BZP: 371236-2013 ; data zamieszczenia: 12.09.2013r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 - tekst jednolity) Zamawiający zmienia  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w następujący sposób :

1.  W  punkcie 3 podpunkt 1.3) SIWZ dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia Pelletu drzewnego

Zamawiający wykreśla ostatnie zdanie podpunktu 3)  , które brzmiało: Pellet należy dostarczać w

500 kg workach typu  „Big Bag. ”

2.  W punkcie 16 SIWZ  dotyczącym  istotnych postanowień , które zostaną wprowadzone do treści

umowy Zamawiający zmienia zapis w podpunkcie nr 2  następujący sposób:

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnego  aneksu, pod rygorem nieważności.

  - Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzeni  takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Termin składania  ofert zostaje przesunięty na dzień 23.09.2013r. na  godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2013r. o godz. 10:15.

W związku   powyższym Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4a  dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

Z poważaniem

Numer ogłoszenia: 375014 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371236 - 2013 data 12.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. M. C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, tel. 085 7121206, fax. 085 7121206 w. 36.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4..

- W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego i węgla kamiennego kostki, zwanych dalej opałem w szacunkowych ilościach : W pakiecie nr 1 - Pellet drzewny - 85 ton W pakiecie nr 2 - Węgiel kamienny kostka - 20 ton Pakiet nr 1 : PELLET DRZEWNY 1.Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej łącznej ilości 85 ton wraz z jego rozładunkiem w kotłowni Przychodni Rejonowej w Suchowoli ul. Goniądzka 19. 2.Oferowany pellet winien spełniać wymagania określone normą DIN PLUS oraz przedstawione poniżej parametry techniczne: -średnica 6-8 mm -długość 5-45 mm -zawartość wody < 10 % -gęstość > 1,12 kg/dm3 -zawartość popiołu < 0,5 % -wartość opałowa > 18 MJ/kg > 5 kWh/kg -zawartość siarki < 0,04 % -zawartość chloru < 0,02 % -zawartość azotu < 0,3 % 3. Jednorazowa dostawa pelletu: ok. 5 - 8 ton. . Pellet należy dostarczać w 500 kg workach typu - Big Bag. Pakiet nr 2 : WĘGIEL KAMIENNY KOSTKA 1. Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego -kostki w szacunkowej łącznej ilości 20 ton wraz z jego rozładunkiem w kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze ul. Kościelna 1. 2. Oferowany węgiel winien spełniać poniższe parametry techniczne: kaloryczności - minimum 24 000 kJ kg . zawartość siarki - do 0,5 % zawartość popiołu - do 6 % 3. Jednorazowa dostawa węgla: około 5-8 ton . Węgiel należy dostarczać samochodami - wywrotkami ...

- W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego i węgla kamiennego kostki, zwanych dalej opałem w szacunkowych ilościach : W pakiecie nr 1 - Pellet drzewny - 85 ton W pakiecie nr 2 - Węgiel kamienny kostka - 20 ton Pakiet nr 1 : PELLET DRZEWNY 1.Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej łącznej ilości 85 ton wraz z jego rozładunkiem w kotłowni Przychodni Rejonowej w Suchowoli ul. Goniądzka 19. 2.Oferowany pellet winien spełniać wymagania określone normą DIN PLUS oraz przedstawione poniżej parametry techniczne: -średnica 6-8 mm -długość 5-45 mm -zawartość wody < 10 % -gęstość > 1,12 kg/dm3 -zawartość popiołu < 0,5 % -wartość opałowa > 18 MJ/kg > 5 kWh/kg -zawartość siarki < 0,04 % -zawartość chloru < 0,02 % -zawartość azotu < 0,3 % 3. Jednorazowa dostawa pelletu: ok. 5 - 8 ton. Pakiet nr 2 : WĘGIEL KAMIENNY KOSTKA 1. Przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 2 jest sukcesywna dostawa węgla kamiennego -kostki w szacunkowej łącznej ilości 20 ton wraz z jego rozładunkiem w kotłowni Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze ul. Kościelna 1. 2. Oferowany węgiel winien spełniać poniższe parametry techniczne: kaloryczności - minimum 24 000 kJ kg . zawartość siarki - do 0,5 % zawartość popiołu - do 6 % 3. Jednorazowa dostawa węgla: około 5-8 ton . Węgiel należy dostarczać samochodami - wywrotkami ...

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

- W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje ewentualne zmiany w umowie: Cena jednostkowa netto ustalona w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy. a.dopuszczalna jest zmiana ustalonej ceny brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostanie bez zmian. b.Zmiana ceny może nastąpić w formie aneksu do niniejszej umowy, a ustalone nowe ceny jednostkowe obowiązywać będą od dnia uzgodnionego przez obie strony..

- W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzeni takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka Budynek Administracji - Sekretariat..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka Budynek Administracji - Sekretariat..