Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NIP 545-14-64-069   REGON 050583037

Tel: ( 85) 712 33 45    fax: (85) 712 33 36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

SP ZOZ/sprzęt jednorazowego użytku/04/14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty przewidzianej dla dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz.U. z  2013 r. , poz. 907 z późn. zm.)

Zatwierdzone przez :

Dąbrowa Białostocka   09 kwiecień  2014 r.

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Z  TREŚCIĄ SPECYFIKACJI

I.

1.	ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie  Białostockiej,

ul. M. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka tel. /85/ 712 33 45,

tel/fax. /85/ 712 33 36, www.spzoz.home.pl,  spzoz@home.pl

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Data przekazania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: : 121036 - 2014

data zamieszczenia:  09.04.2014 r.

3.	OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia  jest sukcesywna dostawa do magazynu ogólnego SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej sprzętu medycznego jednorazowego użytku i materiałów medycznych przez okres 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.  ( wykaz pakietów).

- Termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Podane w Formularzu cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

Kod:	CPV: 33140000-3 - materiały medyczne

CPV: 33190000-8 - różne urządzenia i produkty medyczne

4.	TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania  realizowane  będzie zgodnie z warunkami umowy przez okres 12  miesięcy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w ustawie oraz niniejszej SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Odnośnie punktów: 2-4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczy się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu  na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2. ustawy.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach wg formuły “spełnia –   nie spełnia”.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zostanie  złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczaniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni  od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- O wykluczeniu z postępowania oraz  o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ.

Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia

- Formularz ofertowy -  który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez  Zamawiającego –  Załącznik nr 1  do SIWZ.

- Formularz cenowy  -    Załącznik nr 2  do SIWZ.

- Pełnomocnictwa (jeżeli zostały  udzielone)  osób  podpisujących  ofertę do podejmowania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy   składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów dołączonych do oferty.

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie  oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również  dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za  zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

- Oświadczenie o przynależności /nie przynależności do grupy kapitałowej  - Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dokumenty wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z  art. 22 ust. 1 -  Załącznik  nr 4 do SIWZ.

Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy

(w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego

poniższe dokumenty i oświadczenia każdy z Wykonawców składa oddzielnie):

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –  Załącznik nr 5  do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia , że oferowane usługi

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego  .

- Oświadczenie lub dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP,  oferowanych  wyrobów  medycznych , zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy o wyrobach medycznych . W oświadczeniu  należy wskazać wyroby medyczne podając numery pakietu i pozycji.

- Oświadczenie lub dokumenty  potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP  oferowanych  wyrobów niemedycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oceny zgodności  . W oświadczeniu  należy wskazać wyroby niemedyczne podając numery pakietu i pozycji.

- W przypadku materiałów z pakietu nr 3, pozycje: 77, 78, 79, 83,84, 85   wymagane są również oświadczenia o zastosowanym plastyfikatorze i załączniki do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również  plastyfikatora.

Zamawiający na każdym etapie postępowania przetargowego zastrzega sobie prawo zażądania próbek oferowanych materiałów , w celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu w przetargu i  możliwość sprawdzenia  jego zgodności  z wymaganiami SIWZ.

W przypadku wątpliwości Zamawiający, zastrzega sobie też prawo zażądania dodatkowych dokumentów , próbek lub katalogów (opisów) , potwierdzających spełnienie parametrów /warunków, które zostały określone z Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy, zostaną one udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.6  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagane jest:

- Załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,  zgodnie z  art. 23 ustawy,

6A .  Informacje dotyczące składanych dokumentów:

- Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  lub  osobę/osoby  uprawnione do podpisywania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę:

- dokumenty niejawne , zastrzeżone nie składane w ofercie , Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób,

- Wykonawca nie  może zastrzec  informacji  i  dokumentów,  których jawność  wynika z innych aktów  prawnych w tym między innymi z zapisu art. 86 ust.4 ustawy,

- Zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r nr 153, poz.1503 z późn. zm. ) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne  informacje posiadające  wartość  gospodarczą,  co do  których przedsiębiorca podjął  niezbędne działania w celu zachowania poufności.

6B. Informacje dotyczące uzupełniania dokumentów

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie o udzielenie zamówienia  z zastrzeżeniem wyjątków o których mowa w ustawie ,    prowadzi się  z zachowaniem  formy pisemnej .

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w języku polskim.

- Oświadczenia , wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazywane  za pomocą faxu ,  poczty elektronicznej   uważa się za złożone w terminie  jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu i została niezwłocznie potwierdzona  pisemnie. W przypadku przesyłania korespondencji  za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia roboczego ( do godziny 15.30), w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ.

- W  uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może       zmienić  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Dokonaną zmianę  Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym  doręczono Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści stosowną informację na  stronie internetowej, na  której udostępniono SIWZ . Jeżeli dokonana zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz zamieści stosowną  informację na stronie internetowej na której na której udostępniono niniejszą SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości   dotyczących SIWZ.

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Halina Kułak      -        tel. 85 712 33 42   –  Kierownik ZOL

Agata Halicka     -        tel. 85 712 33 45   –  pracownik ds. zamówień  publicznych

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w  punkcie nr1  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą z inicjatywy Wykonawcy, jak również  zgoda Wykonawcy na przedłużenie tego terminu jako odpowiedź na wniosek Zamawiającego powinny być wyrażone na piśmie.

10.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

- Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz być zgodna z formularzem ofertowym.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć  w nieprzejrzystej i zamkniętej  kopercie w sekretariacie w budynku Administracji) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, ul. M.  Skłodowskiej 15 do dnia   24 kwietnia   2014 r.  do godz. 10.00

Kopertę należy opisać :

Nazwa  i adres Wykonawcy:

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku  ”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. Skłodowskiej 15, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka

-  nie otwierać przed:  24.04.2014 r.  do  godz. 10:15.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że  Zamawiający  otrzyma  pisemne   powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie  o  wprowadzeniu zmian musi być złożone w  kopercie  opisanej  jak  w punkcie 9, oznakowanej dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem  „ZAMIANA”  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który  wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca  ma  prawo,  przed  upływem  terminu  składania  ofert, wycofać  się  z  postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie  zmian  i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- W  przypadku, kiedy oferta  wpłynie  po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  24.04.2014 r do godziny  10:00  w  siedzibie zamawiającego przy ul. M. Skłodowskiej  15, w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres zamawiającego, podany w punkcie I.1 SIWZ .

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w podpunkcie 1  nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny

- oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 24.04.2013r o godz.  10:15.  w siedzibie Zamawiającego w budynku Administracji przy ul. M. C. Skłodowskiej 15 w  Dąbrowie  Białostockiej

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

- Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane :

- nazwy i adresy Wykonawców,

- informacje dotyczące ceny ofert

- kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Wartość brutto podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

- Cenę za wykonanie  przedmiotu  zamówienia należy przedstawić według wyszczególnienia zawartego w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

- Wartość cenową poszczególnych pakietów należy wyliczyć w następujący sposób:

W kolumnie nr 5 należy określić cenę jednostkową netto za dany artykuł .

W kolumnie nr 7 , cenę jednostkową netto należy powiększyć o kwotę  podatku VAT.

Kolumny 8 i 9 należy uzupełnić wg wzoru zawartego w Formularzu cenowym

W kolumnie nr 6 należy określić  w %  stawkę  podatku VAT.

Wartości  netto i brutto wszystkich pozycji pakietu należy zsumować i podać w pozycji RAZEM.

- Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny.

13.	OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa  wartość brutto określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Stanowić ona będzie 100 % kryterium.

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

x 100 x 100%

Najniższa  zaoferowana wartość  brutto

P =

Wartość  brutto  oferty ocenianej

P= suma wszystkich przyznanych punktów

- Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy , którego  oferta  spełnia  wszystkie  wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

14.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie   jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i  porównaniem  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym z kryteriów oraz  łączną liczbę przyznanych punktów;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 2  również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w podpunkcie 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta, żadnej oferty nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem  art.93 ust.1 ustawy

  - Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

    - nie zostanie złożona żadna oferta, niepodlegająca odrzuceniu,

    - na najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia , chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

    - zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie było można przewidzieć wcześniej,

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.	ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY

      - Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do   podpisania umowy , której wzór stanowi załącznik nr 6  do SIWZ,

- Cena jednostkowa netto ustalona w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

  - dopuszczalna jest zmiana  ustalonej ceny brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostanie bez zmian.

  - Zmiana ceny może nastąpić w formie aneksu do niniejszej umowy, a ustalone nowe ceny jednostkowe obowiązywać będą od dnia uzgodnionego przez obie strony.

- W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

17.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA   O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

      - Wykonawcom , a także innym podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia  poniósł lub mógł ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy  przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania, o których mowa w Dziale VI ustawy.

      - Odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 180 ust.2 ustawy.

II.

            - Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert  częściowych  w podziale na 4 pakiety.

2.	Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli  Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

3.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67ust.1  pkt   6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt  3,4.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających  –  o których  mowa w art.67  ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust.6 pkt  3,4.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą odpowiadać  oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego , jeżeli  Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający  dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną: spzoz@home.pl

- Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w  PLN.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej .

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu , jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

III.

      - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowiązany określić w ofercie (Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ ) część zamówienia, której  wykonanie powierzy podwykonawcom.

      - Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Nie dotyczy.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1  – formularz ofertowy

Załącznik nr 2  – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie  o przynależności /nie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5  – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Złącznik  nr  6 – wzór umowy