## Dąbrowa Białostocka dnia 16.04.2014r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

## SPZOZ - 222/04/14

## WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku nr sprawy:  SP ZOZ/sprzęt jednorazowego użytku/04/14

Na podstawie art.  38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ), Zamawiający  udziela   wyjaśnień na złożone przez Wykonawców  Wnioski.

Pytanie nr 1

a) Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 40 i 41 dopuści ezy pakowane po 20 sztuk?

b) Czy Zamawiający wymaga ez z polipropylenu czy z polistyrenu?

Odpowiedź:	a) Zamawiający nie wyraża zgody.

b) Zamawiający wymaga ez z polistyrenu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 2 dopuści strzykawko-probówki o poj. 2,6-3 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 3 dopuści strzykawko-probówki o poj. 1-1,6 ml. i śr. do 11,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  5

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 4 dopuści strzykawko-probówki o poj. 2,9-3,5 ml. i śr. do 11,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 5 dopuści strzykawko-probówki o poj. 1-1,4 ml. i śr. do 11,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 9 dopuści strzykawko-probówki o poj. 2,6 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 14 dopuści strzykawko-probówki o poj. 2,3 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 38 zmieni "wys. 70 mm" na "wys. do 70mm"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  10

Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 43 dopuści strzykawko-probówki o poj. 2,6-3 ml., śr. do 11,5 mm i wys. do 70mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  11

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 1 poz. 36 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 36, 37, 38 ? Wydzielenie wyżej wymienionych pozycji pozwoli na utworzenie pakietu z jednej grupy asortymentowej oraz umożliwi złożenie oferty specjalistycznym firmom a nie tylko dużym hurtowniom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3  poz. 59-64

Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia Pieluchomajtki posiadające system zapinania w postaci podwójnych przylepco–rzepów?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1 poz. 62, 63, 64, 65

Prosimy o wyodrębnienie z Pakietu nr 1 poz. 62, 63 ,64, 65 i utworzenie osobnego pakietu dla rękawic diagnostycznych, co umożliwi złożenie wielu konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:   Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1 poz. 65

Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 sztuk.

Odpowiedź:   Zamawiający  nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Tadeusz Gniazdowski