## Dąbrowa Białostocka dnia  16.01.2014r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

## SPZOZ -  30 /01/14

## WYJAŚNIENIE I  MODYFIKACJA  TREŚCI   SIWZ.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych

wraz z dzierżawą analizatorów.

nr sprawy:  SP ZOZ/odczynniki laboratoryjne/01/14

Na podstawie art.  38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. z 2013.907 z późn. zm. ), Zamawiający  udziela   wyjaśnień na złożone przez Wykonawców  Wnioski.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1 – pkt. 1 z tabeli wymaganych parametrów medyczno-technicznych  (Załącznik nr 2 do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny - rok produkcji 2007,  po pełnym generalnym remoncie i udokumentowanym przeglądzie serwisowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 1 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę postanowienia umownego w §4 ust.1 (na poniższy), wykreślając słowo „telefonicznym lub”, ponieważ, że zamówienia powinny mieć formę pisemną:

„Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać  towar  sukcesywnie, w ilości zgodnej                            z pisemnym  zamówieniem  złożonym   przez  pracownika Laboratorium faksem lub pocztą.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 5 (Załącznik nr 6 do SIWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin naprawy analizatora/ów do 48 godzin po telefonicznym zgłoszeniu awarii?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz.  6 i 7 odczynników z minimalnym terminem ważności 5 miesięcy a w poz. 9-11 odczynników z minimalnym terminem ważności 4 miesiące i odpowiednia modyfikację w umowie §4 ust 4 i 5? uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie wyraża zgody.

Pytanie nr  5

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby metodyki, instrukcje obsługi oraz Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały załączone do ofert na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź:   Tak,    Zamawiający   wyraża   zgodę,   stawiając  jednocześnie  warunek,  że

dostarczone  dokumenty muszą być osobno bindowane i podpisane tylko  na pierwszej stronie.

Pytanie nr 6

dotyczy Sieci informatycznej – punkt 13 pakiet nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga podłączenie oferowanego analizatora do sieci szpitalnej bez wskazania jak to sieć?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie konkretnej sieci.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający może podać nazwę sieci oraz firmy, z którą ma współdziałać oferowany analizator ?

dotyczy serwisu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie nazwy sieci oraz firmy, z którą  ma współdziałać oferowany analizator.

Pytanie nr 8

W pakiecie nr 2 punkcie nr 17  - usługa serwisowa – Zmawiający oczekuje wyceny usługi serwisowej niezbędnej do prawidłowego działania analizatora -  natomiast w SIWZ w punkcie 3.4 – opis przedmiotu zamówienia oraz w punkcie 4  oraz zapisach umowy & 5 punkt 8  wykluczają  taką możliwość.

Aby oferowany analizator działa bez przeszkód i dzięki niemu można uzyskiwać wiarygodne wyniki niezbędny jest roczny przegląd konserwacyjny  dokonywany  przez autoryzowany serwis. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów w zakresie pakietu 2 w umowie zgodnie z zapisami w tabeli cenowej ?

„8. Serwis i naprawy są bezpłatne za wyjątkiem rocznego przeglądu konserwacyjnego, napraw wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem oraz obsługą niezgodną z  instrukcją.” ?

Odpowiedź:    Tak,   Zamawiający  wyraża  zgodę  na  ujednolicenie  zapisów  w  zakresie pakietu nr 2  w umowie zgodnie z zapisami w tabeli cenowej, wykreślając z   Załącznika nr 2  do  SIWZ,   z pakietu nr 2  -  „Odczynniki i analizator immunochemiczny” ,  tabeli „Odczynniki do analizatora immunochemicznego” – punkt nr 17  –  usługa serwisowa.

Pytanie nr 9

§2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: ,,Dopuszczalne będzie podwyższenie cen towaru wynikające ze zmian stanu prawnego, polegającego na: zmianie stawek podatkowych, zmianie stawek celnych, ustanowieniu nowych podatków – nowe ceny będą mogły być wprowadzone po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku  w tej sprawie. W przypadku zmiany prawa podatkowego zmiana ceny brutto nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w szczególności nie wymaga formy aneksu.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr  10

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną (e-mail)? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację w związku z faktem, iż nie jest w stanie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr  11

§4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę

Pytanie nr  12

§4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 13

§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora/ów do 21 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg  pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Pięciodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym  Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14

§5 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 15 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 15

§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie słów ,,w dni robocze” po sformułowaniu ,,24 godzin”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

§5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu na: ,,W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72  godziny w dni robocze,  Wykonawca  dostarczy aparat zastępczy.”?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 17

§6 ust. 2 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej: ,,w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.”? Uzasadnienie:    W przypadku odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18

§6 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej: ,,Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy  w wysokości 2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”? Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19

§7 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: ,,dopuszczalne będzie podwyższenie cen towaru wynikające ze zmian stanu prawnego, polegającego na: zmianie stawek podatkowych, zmianie stawek celnych, ustanowieniu nowych podatków – nowe ceny będą mogły być wprowadzone po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku w tej sprawie. Zasadność oraz wysokość podwyżki cen w okolicznościach wskazanych powyżej Wykonawca musi udokumentować. Nowa cena obowiązywać będzie po akceptacji wniosku o podwyższenie cen towaru ze strony Zamawiającego, od dnia podpisania odnośnego aneksu do umowy z zastrzeżeniem zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, zmiana  następuje od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT i nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

Tadeusz Gniazdowski