Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NIP 545-14-64-069   REGON 050583037

Tel: ( 85) 712 33 45    fax: (85) 712 33 36

www.spzoz.home.pl

spzoz@home.pl

SP ZOZ/odczynniki laboratoryjne  /09/14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę  odczynników laboratoryjnych

wraz z dzierżawą odpowiednich analizatorów.

Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty przewidzianej dla dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jedn. Dz.U. z  2013r. 907 z późn. zm.)

Zatwierdzone przez :

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

Tadeusza Gniazdowskiego

Dąbrowa Białostocka  30 września 2014r.

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Z  TREŚCIĄ  SPECYFIKACJI

I.

1.    ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie  Białostockiej,

ul. M. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka tel. /85/ 712 33 45,

tel/fax. /85/ 712 33 36, www.spzoz.home.pl,  spzoz@home.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz.U. z  2013, 907 z późn. zm.)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

- Data przekazania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 323112 -2014 ; data zamieszczenia: 30.09.2014 r.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa  do SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej odczynników laboratoryjnych  wraz z dzierżawą  odpowiednich analizatorów.

- Pełny opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym.

Kod  CPV :      38434100-7 - analizatory

33696500-0 – odczynniki laboratoryjne

4.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA    ZAMÓWIENIA

1. .   Zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania  realizowane  będzie zgodnie z

warunkami umowy przez okres 24 miesięcy licząc od dnia jej  podpisania .

2.    Zamówienia częściowe składane będą przez kierownika laboratorium za pomocą faksu.

2.   Odczynniki należy dostarczać bezpośrednio do Laboratorium Diagnostycznego  w Dąbrowie

Białostockiej ul. M.C. Skłodowskiej 15  do godziny 14 ,  w terminie do 3 dni  roboczych

od chwili otrzymania  zamówienia,

3.    Analizatory  należy dostarczyć i oddać do użytku w ciągu 7  dni roboczych  od dnia podpisania

umowy dzierżawy .

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone w ustawie oraz niniejszej SIWZ.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu , dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie wyznacza  szczegółowego warunku w tym zakresie

Odnośnie punktów: 2-4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczy się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2. ustawy.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach wg formuły “spełnia – nie spełnia”.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d)  zostanie  złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielnie

zamówienia,

e)  zawiera błędy w obliczaniu ceny,

f)  Wykonawca w terminie 3 dni  od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

g)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- O wykluczeniu z postępowania oraz  o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni

niezwłocznie po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie

uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY  WRAZ   Z  OFERTĄ.

Oferta winna  zawierać następujące dokumenty i oświadczenia

- Formularz ofertowy -  który należy sporządzić wg wzoru załączonego przez  Zamawiającego –   załącznik nr 1  do SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia  -  który należy uzupełnić  wg wzoru załączonego przez  Zamawiającego –    załącznik nr 2  do SIWZ.- Formularz asortymentowo – cenowy.

- Pełnomocnictwa  osób  podpisujących  ofertę do podejmowania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy   składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów dołączonych do oferty.

Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie  oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dopuszczalne jest również  dołączenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej za  zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z  art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru  z załącznika  nr 3 do SIWZ.

Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – z wykorzystaniem wzoru z załącznika nr 4 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty i wymagania, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

do Pakietu nr 3

do poz. 1-  10 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  8 tygodni. Podłoża na płytkach muszą pochodzić od producentów posiadających certyfikat ISO 13485 , co powinno być  udokumentowane odpowiednim certyfikatem producenta . -  załączyć do oferty.

- przez cały czas obowiązywania umowy dostarczane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta

- wymagane jest dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości podłóż

- do każdej dostawy musi  być dołączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża określający spełnienie wymagań wg CLSI, EUCAST.

do poz. 12 -13 .

- minimalny termin ważności od momentu dostawy  6 miesięcy .

- czas na przygotowanie i odczyt testów lateksowych nie dłuższy niż 20 minut. Każda dostawa odczynników powinna zawierać:

- nazwę produktu i producenta

- instrukcję w języku polskim

- datę produkcji.

do poz. 15.

- wszystkie krążki muszą posiadać identyczne  warunki przechowywania  od : -20 0  C   do + 8 0  C z uwzględnieniem antybiotyków beta – laktamowych .

- do oferty należy dołączyć  pozytywną opinię KORLD

do poz. 18 .

- paski wykonane z trwałego plastiku

- minimalny termin ważności  od daty dostarczenia 10 miesięcy

- do każdej dostarczonej serii dołączyć aktualne certyfikaty  jakości .

- każde opakowanie ma zawierać instrukcję w j. polskim  wykonania oznaczeń  MIC .

- dokument ISO 9001 oraz 13485  - dołączyć do  oferty

do Pakietu nr 4

- Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste  (nie mętne)

- Trwałość odczynnika do tromboplastyny ludzkiej z fibrynogenem po rekonstytucji min. 30 dni.

- Trwałość odczynnika do APTT po rekonstytucji min. 30 dni.

- Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT

- Materiały kontrolne na 3 poziomach z możliwością mrożenia -od jednego producenta

- Ulotki odczynników, kalibratorów  i materiałów kontrolnych zawierające  metodyki , parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla oferowanego  typu aparatu, udokumentowane  wynikami badań-  załączyć do oferty

- Karty charakterystyki do odczynników – załączyć do oferty

- Ulotki w w języku polskim – załączyć do oferty.

- Do odczynników należy dołączyć  dokumentację oferowanych warunków jakościowych  z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i zastosowanego materiału kontrolnego (jako wynik pomiarów) w oparciu o które zostały wyznaczone:

- precyzji: powtarzalności , odtwarzalności

- dokładności : zgodności z danymi producenta

- korelacji wyników z wynikami uzyskanymi dla odczynnika innego producenta dla oferowanego typu analizatora.

- W przypadku zastosowania nieoryginalnych  odczynników i części zamiennych wymagany jest dokument potwierdzający, że odczynniki i  części zamienne mogą być stosowane  w oferowanym    koagulometrze  . Dokument winien być wystawiony przez  producenta analizatora  lub autoryzowany serwis

- W czasie awarii aparatu lub jego naprawy w serwisie dostarczamy aparat zastępczy

- Wykonawca na potwierdzenie jakości oferowanych wyrobów dostarcza certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego

z  normami: ISO 13485/2003 i ISO 9001/2008

do Pakiet nr 5

- Oferowane odczynniki muszą gwarantować prawidłowość wydawanych wyników oraz są zgodne z instrukcją obsługi aparatu Micros 60

- Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta aparatu Micros 60, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2014r.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

- Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert (Dz.U. Nr 226, poz. 1817 z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagane jest:

- Załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,  zgodnie z  art. 23 ustawy,

- W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy;

6A .  Informacje dotyczące składanych dokumentów:

- Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  lub osobę/osoby uprawnioną do podpisywania ofert.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji

zastrzeżonych przez składającego ofertę:

a) dokumenty niejawne , zastrzeżone składane w ofercie , Wykonawca wydziela lub oznacza w

wybrany przez siebie sposób,

b) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów,  których jawność  wynika z innych aktów

prawnych w tym między innymi z zapisu art. 86 ust.4 ustawy,

c) Zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r nr 153,

poz.1503 z późn. zm. ) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
     wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne , organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
     inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
     działania w celu zachowania poufności.

6B. Informacje dotyczące uzupełniania dokumentów

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w

którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. INFORMACJE O   SPOSOBIE    POROZUMIEWANIA   SIĘ   ZAMAWIAJĄCEGO

Z   WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA   OŚWIADCZEŃ

LUB  DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB  UPRAWNIONYCH

DO  POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Postępowanie o udzielenie zamówienia  z zastrzeżeniem wyjątków o których mowa w ustawie , prowadzi się  z zachowaniem  formy pisemnej .

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w języku polskim.

- Oświadczenia , wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazywane  za pomocą faxu ,  poczty elektronicznej   uważa się za złożone w terminie  jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem  terminu i została niezwłocznie potwierdzona  pisemnie. W przypadku przesyłania korespondencji  za pośrednictwem faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, ( do godziny 15:00 ) w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotową SIWZ.

- W  uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może       zmienić  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Dokonaną zmianę  Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym  doręczono Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści stosowną informację na  stronie internetowej, na  której udostępniono SIWZ . Jeżeli dokonana zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz zamieści stosowną  informację na stronie internetowej na której na której udostępniono niniejszą SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości

dotyczących SIWZ.

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- Anna Majewska        -       tel. 85 712 33 28 – kierownik laboratorium diagnostycznego

- Elżbieta Boguska     -     tel. 85 712 33 45   – pracownik ds. zamówień  publicznych

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w  punkcie nr1  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą z inicjatywy Wykonawcy, jak również  zgoda Wykonawcy na przedłużenie tego terminu jako odpowiedź na wniosek Zamawiającego powinny być wyrażone na piśmie.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

3. Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz być 
     zgodna z formularzem ofertowym.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9. Ofertę należy złożyć  w nieprzejrzystej i zamkniętej  kopercie w sekretariacie (budynek

Administracji )  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dąbrowie
     Białostockiej, ul. M. Skłodowskiej  15  do dnia 14 października  2014r.  do godz. 10.00

Kopertę należy opisać :

Nazwa  i adres Wykonawcy

„Oferta na dostawę odczynników laboratoryjnych

wraz z dzierżawą odpowiednich analizatorów ”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. C. Skłodowskiej 15, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka

-  nie otwierać przed:  14.10.2014r  do  godz. 10:15.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 9, oznakowanej dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- W przypadku, kiedy oferta wpłynie po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi    Wykonawcę, o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  14.10.2014r do godziny  10:00  w  siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Skłodowskiej  15, w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego, podany w punkcie I.1 SIWZ .

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w podpunkcie 1  nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny

- oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 14.10.2014r o godz  10:15.

w siedzibie zamawiającego w budynku Administracji przy ul. M. Skłodowskiej 15 
      w  Dąbrowie Białostockiej

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, prześle protokół z sesji otwarcia ofert.

- Podczas sesji otwarcia ofert zostaną odczytane :

a/ nazwy i adresy Wykonawców,

b/ informacje dotyczące ceny ofert

c/ kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wartość brutto podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia

2.Wartości netto i brutto  poszczególnych pakietów należy przedstawić według wyszczególnienia

zawartego w Formularzu asortymentowo – cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po

przecinku).

4. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że prawidłowo

podano cenę jednostkową netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem

obliczenia ceny.

5. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych.

6. Do porównania złożonych ofert przyjmuje się wartość brutto  poszczególnych pakietów.

13. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się  przy wyborze oferty jest najniższa

wartość  brutto określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Stanowić ona będzie 100

% kryterium.

Cena oferty będzie punktowana wg wzoru:

o  x 100 x 100%

Najniższa  zaoferowana wartość  brutto

P =

Wartość  brutto  oferty ocenianej

P= suma wszystkich przyznanych punktów

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszych warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie   jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i  porównaniem  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym z kryteriów oraz  łączną liczbę przyznanych punktów;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 2  również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w podpunkcie 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta, żadnej oferty nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem  art.93 ust.1 ustawy

  - Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

    - nie zostanie złożona żadna oferta, niepodlegająca odrzuceniu,

    - na najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia , chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

    - zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie było można przewidzieć wcześniej,

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy.

16. ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE

DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY

1. Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do

podpisania umowy , której wzór stanowi Załącznik nr 7 / 7a do SIWZ

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie  następujących zmian w treści  umowy:

1)  Dopuszczalne będzie podwyższenie cen oferowanego asortymentu  wynikających  ze zmian

stanu   prawnego, polegającego na: zmianie stawek podatkowych, zmianie stawek celnych,

ustanowieniu   nowych podatków – nowe ceny będą mogły być wprowadzone po złożeniu

przez Wykonawcę   pisemnego wniosku  w tej sprawie.

2) Zasadność oraz wysokość podwyżki cen w okolicznościach wskazanych w ust. 1

Wykonawca musi  udokumentować. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia podpisania w

tej sprawie aneksu do    umowy.

3) Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie trwania

umowy bez konieczności sporządzania aneksu.

4) Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji

danego    odczynnika , Zamawiający dopuszcza w takiej sytuacji  możliwość zastąpienia

dotychczasowego    odczynnika innym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie

posiadał  będący podstawą   wyboru oferty Wykonawcy,  pod warunkiem, iż cena

wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu;

3.W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz, U. 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm. )

17 . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA   O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

1. Wykonawcom , a także innym podmiotom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia

poniósł lub mógł ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy

przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania, o których mowa w Dziale VI ustawy.

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 180 ust.2 ustawy

II

1. Opis części zamówienia jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert częściowych w podziale na pakiety. . Przedmiot

zamówienia wskazany i  opisany w   SIWZ   podlega podziałowi  na 7 pakietów .

2. Określenie maksymalnej liczby Wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową ,

jeżeli  zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust.1

pkt   6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt  3,4.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających   –   o których  mowa w art.67

ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust.6 pkt  3,4.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki , jakim muszą

odpowiadać  oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego , jeżeli  Zamawiający

dopuszcza   porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający  dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną

spzoz@home.pl

6. Informacje dotyczące walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych ,

Rozliczenia między    Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu , jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu.

III.

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części  zamówienia , której

wykonanie powierzy podwykonawcom ,

Wykonawca jest zobowiązany określić w ofercie ( Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ ) część

zamówienia, której  wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom,

Nie dotyczy

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1  – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2  – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3  – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4  – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Załącznik nr 5  – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp (dotyczy tylko Wykonawców,

którzy są osobami fizycznymi - patrz pkt 6.6 SIWZ)

Załącznik nr 6 -  oświadczenie  o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7  –  wzór umowy pakiet 2,3,5,6,7

Załącznik nr 7a -  wzór umowy pakiet 1,4