## Dąbrowa Białostocka dnia  12.02.2015r.

WSZYSCY WYKONAWCY

## SPZOZ - ……. /02/15

## WYJAŚNIENIE I  MODYFIKACJA  TREŚCI   SIWZ.

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych

wraz z dzierżawą analizatorów  do  Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ

w Dąbrowie Białostockiej

nr sprawy:  SP ZOZ/odczynniki laboratoryjne/02/15/PN

Na podstawie art.  38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. 
(Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm. ), Zamawiający  udziela   wyjaśnień na złożone przez Wykonawców  Wnioski.

Pytanie nr 1

W związku z zamieszczeniem w dwóch miejscach a mianowicie: Formularzu ofertowym w Pakiecie 2 pozycji Usługa serwisowa oraz w pkt 15 tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów” dopuszczalnego przeglądu rocznego, prosimy o skorygowanie zapisu w Umowie §5 p. 8 na:

„Serwis i naprawy są bezpłatne za wyjątkiem jednego rocznego przeglądu konserwacyjnego oraz napraw wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem oraz obsługą niezgodną z  instrukcją.”

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby w formularzu cenowym został wyceniony parametr służący do samodzielnego wykonania - QCV w ilości niezbędnej do zapewnienia kontroli sprawności analizatora w czasie trwania Umowy?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dot. pkt 10 Tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów”:

Czy Zamawiający w opisie: „Odczynniki muszą być gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z lodówki” miał na myśli, że są one gotowe do użycia i nie wymagają dodatkowych czynności przygotowawczych oprócz pozostawienia na np. 0,5 godz. aby osiągnęły temperaturę pokojową?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Pakiet 2: czy Zamawiający wrazi zgodę na termin ważności odczynników min. 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr  5

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków z punktu 9 strona 5 SIWZ  jeśli Wykonawca załączy dokumenty dopuszczające produkty do obrotu do oferty zamiast do pierwszej dostawy ?

Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu na podstawie składanych zamówień,  osoby pracujące w magazynie nie mają wiedzy która dostawa jest pierwsza.

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków z punktu 8 strona 5 SIWZ  jeśli karty charakterystyk odczynników oraz ulotki zostaną dołączone do oferty  - zgodnie z wymaganiami zawartymi  pod  pakietem  zamiast do pierwszej dostawy?

Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu na podstawie składanych zamówień,  osoby pracujące w magazynie nie mają wiedzy która dostawa jest pierwsza.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ulotki i metodyki zostały dołączone do oferty osobno w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie bądź na płycie CD?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

§4  ust. 1 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać  towar  sukcesywnie, w ilości zgodnej z  pisemnym  zamówieniem  złożonym   przez  pracownika Laboratorium (fax, e-mail).”?

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie ustalić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po Stronie Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o przychylną odpowiedź na pytanie.

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

§4  ust. 6 -  Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  10

§4 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw – realizowania wszystkich zamówień Zamawiającego, z zastrzeżeniem sytuacji spowodowanej opóźnieniem w płatności przekraczającym 50 dni.”?

Odpowiedź:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  11

§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Naprawa analizatora/ów  odbywać się  będzie  do 48  godzin w dni robocze po telefonicznym zgłoszeniu awarii niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  12

§5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72  godziny w dni robocze,  Wykonawca zobowiązuje się wstawić analizator zastępczy o nie gorszych parametrach .”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

§6 ust. 2 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.”?

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

§6 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w  wysokości 2% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”?

Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

§6 ust. 2 lit. b – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 3:

W związku z wymogiem 6.10 (strona 5 SIWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji użytkowania analizatora w wersji elektronicznej (format PDF. Lub DOC.) zapisanej na nośniku typu CD/DVD/Pendrive?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Prosimy o zastąpienie słowa „bezpłatnie” w zapisach dokumentacji przetargowej na zwrot „w ramach wynagrodzenia umownego”

Słowo „bezpłatne” / „nieodpłatne” sugeruje umowę darowizny a jest to zamówienie publiczne, czyli umowa na odpłatne świadczenie dostawę, usług i robót. Stąd zamiast używać słowa „bezpłatne”, „nieodpłatne” należy używać sformułowania „w ramach wynagrodzenia umownego”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Dotyczy projektu umowy załącznik nr 6 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu §5  pkt. 5 projektu umowy według następującej propozycji:

„Naprawa analizatora/ów odbywać się będzie w czasie do 72 godzin w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00) po telefonicznym zgłoszeniu awarii. Zgłoszenia będą przyjmowane pod wskazany przez Wykonawcę numer telefonu .......................... Zgłoszenia będą przyjmowane 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Dotyczy projektu umowy załącznik nr 6 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i doprecyzowanie zapisu §5  pkt. 7 projektu umowy według następującej propozycji:

„7.	W przypadku naprawy analizatora/ów trwającej dłużej niż 3 dni robocze,  Wykonawca zapewni na czas usunięcia usterki wykonanie badań na zewnątrz lub wstawienie analizatora zastępczego o równoważnych parametrach”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 1 (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę postanowienia umownego w §4 ust.1, poprzez wykreślenie słowa „telefonicznym lub” a dodanie: „faksem, e-mailem lub pocztą,                          o następującym brzmieniu:

„Wykonawca  zobowiązuje się dostarczać  towar  sukcesywnie, w ilości zgodnej                            z pisemnym  zamówieniem  złożonym przez  pracownika Laboratorium faksem,                         e-mailem lub pocztą.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji w treści SIWZ .

Z poważaniem

Tadeusz Gniazdowski

Dyrektor SP ZOZ

w Dąbrowie Białostockiej