Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY  NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW

Pakiet nr 1: Odczynniki i analizator biochemiczny

1)	Odczynniki biochemiczne , kalibratory, kontrole na poziomie N i P, Odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 2 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Aminotransferaza asparaginianowa zgodnie z IFFC | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aminotransferaza alaninowa zgodnie z IFFC modyfikowana bez fosforanu pirydosalu | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amylaza EPS-G7 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Kinaza kreatynowa z NAC | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | CK-MB z NAC, immunohibicja | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Fosfataza alkaliczna zgodnie z IFFC | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Bilirubina całkowita (DCA) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Wapń z orto-krezoftaleiną | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cholesterol całkowity z esterazą i oksydazą cholesterolową | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cholesterol HDL met. Bezpośrednia z polianionami | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cholesterol LDL met. bezpośrednia: detergent i oksydaza cholesterolowa | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kreatynina wg. Jaffe z kwasem pikrynowym | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Glukoza met. peroxydazowa | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Mocznik z ureazą i GLDH | 12400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Kwas moczowy z urykazą i peroksydą (wg. Trindera) | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Białko całkowite met. biuretowa | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Magnez z błękitem ksylidowym | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Żelazo z ferrozyną | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Trójglicerydy (PAP) | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Alkohol w surowicy z dehydrogenazą alkoholową | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Hemoglobina A1c (hemoglobina glikowana) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Gamma-glutamylotransferaza wg. Szasz | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Białko C-reaktywne met. immunoturbidymetryczna | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Sód met. potencjometrii bezpośredniej | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Potas met. potencjometrii bezpośredniej | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przegląd techniczny w trakcie trwania umowy co 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwagi:

- wyszczególnić płyny kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz  kuwety i inne części zużywalne w ilościach odpowiadających przedstawionej  ilości badań;

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

- Dzierżawa analizatora biochemicznego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp | Wymagane parametry medyczno-techniczne | Parametr wymagany | \ Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator biochemiczny typu bench top w pełni automatyczny, z wbudowanym modułem ISE, rok produkcji nie wcześniej niż 2012, wyklucza się aparat demonstracyjny | TAK |  |
| 2. | Analizator wyposażony w zewnętrzną nową drukarkę z tuszem, zewnętrzny UPS + nowy zestaw komputerowy w składzie: obudowa serwerowa typu TOWER (zasilacz min 400 W), procesor serwerowy 4-rdzeniowy, płyta główna serwerowa z kontrolerem RAID, pamięć min. 4GB, 2 dyski twarde po 500 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 21”, klawiatura, mysz, system operacyjny kompatybilny z Windows + moduł oprogramowania | TAK |  |
| 3. | Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 300 testów /godz.; z modułem ISE nie mniej niż 400 | TAK |  |
| 4. | System odczynnikowy częściowo otwarty | TAK |  |
| 5. | Metody pomiaru: kinetyczne, punktu końcowego, turbidymetryczne | TAK |  |
| 6. | Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora( poza odczynnikami stosowanymi w otwartych kanałach) oraz możliwość zastosowania kasety back-up | TAK |  |
| 7. | Wielkość opakowań odczynników nie większa niż 400 testów oraz opakowania umożliwiające bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez przelewania. | TAK |  |
| 8. | Odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory pochodzące od tego samego producenta co producent aparatu | TAK |  |
| 9. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki i próbki. | TAK |  |
| 10. | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, wtórnych i pediatrycznych. | TAK |  |
| 11. | Objętość martwa próbki pediatrycznej 100 ul | TAK |  |
| 12. | Priorytetowe oznaczenie próbek „cito”. | TAK |  |
| 13. | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temp. lodówki 2-8º C, możliwość pozostawienia ich w analizatorze. | TAK |  |
| 14. | Detekcja skrzepu i kolizji w próbce- jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. | TAK |  |
| 15. | Minimum 40 miejsc na odczynniki, w tym 35 chłodzonych i 5 miejsc nie posiadających chłodzenia. | TAK |  |
| 16. | Minimum 60 miejsc na próbki. | TAK |  |
| 17. | Praca analizatora w systemie pacjent po pacjencie. | TAK |  |
| 18. | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 2 L na godzinę pracy analizatora. | TAK |  |
| 19. | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 20. | Format wydruku A5. | TAK |  |
| 21. | Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania analiz. |  |  |
| 22. | Identyfikacji próbek również kodem kreskowym. | TAK |  |
| 23. | Analizator dwuigłowy- jedna igła odczynnikowa, druga do aspiracji materiału badanego oraz mieszadło mechaniczne. Nie dopuszcza się mieszania za pomocą igły dozującej lub powietrza. | TAK |  |
| 24. | Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora- możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeningsa i liczbowymi) | TAK |  |
| 25. | Możliwość wydruku raportów dziennych wyników. | TAK |  |
| 26. | Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecających. | TAK |  |
| 27. | Dwukierunkowa transmisja danych możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. | TAK |  |
| 28. | Oprogramowanie informatyczne pozwalające na podłączenie innych analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium | TAK |  |
| 29. | Oprogramowanie umożliwiające transfer wyników na oddziały (12 stanowisk). | TAK |  |
| 30. | Możliwość tworzenia profili badań. | TAK |  |
| 31. | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np.obliczenia LDL i %HDL. | TAK |  |
| 32. | Bieżące monitorowanie poprzednich wyników pacjenta(Funkcja kontroli Delta-Check). | TAK |  |
| 33. | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. | TAK |  |
| 34. | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz po przekroczeniu liniowości metody minimum 20 razy. | TAK |  |
| 35. | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzaju testu. | TAK |  |
| 36. | Możliwość przystąpienia do wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut. | TAK |  |
| 37. | Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych minimum 5. | TAK |  |
| 38. | Możliwość tworzenia profili badań | TAK |  |
| 39. | Analizator wyposażony w detektory automatycznego monitorowania poziomu odczynnika i próbki. | TAK |  |
| 40. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 41. | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje (dostarczyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora ). | TAK |  |
| 42. | Bezpłatny serwis gwarancyjny. | TAK |  |
| 43. | Możliwość instalacji modemu serwisowego | TAK |  |
| 44. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy analizatora, max 24 godziny. | TAK |  |
| 45. | Podgląd w ilości testów dostępnych w kasecie w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 46. | Bezpłatny udział laboratorium w międzynarodowym , międzylaboratoryjnym systemie kontroli jakości z informacją na jej temat. | TAK |  |
| 47. | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego analizatora | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto |
| 1 | Automatyczny analizator biochemiczny |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.	Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

Pakiet nr 2: Odczynniki i analizator immunochemiczny

- Odczynniki do analizatora immunochemicznego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 2 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | TSH (min. 60 ozn.) | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | FT3 (min. 60 ozn.) | 3120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | FT4 (min. 60 ozn.) | 3120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Total PSA (min. 60 ozn.) | 2640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | TROPONIN I ULTRA (min. 60 ozn.) | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | HIV (min. 60 ozn.) | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Hbs AG (min. 60 ozn.) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ANTI-HCV (min.60 ozn.) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | TOXOPLAZMOZA IgM (min. 60 ozn.) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | TOXOPLAZMOZA IgG (min. 60 ozn.) | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | RÓŻYCZKA IgM (min. 30 ozn.) | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | RÓŻYCZKA IgG (min. 60 ozn.) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | CEA (S) (min. 60 ozn.) | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | AFP (min. 60 ozn.) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | HCG (min. 60 ozn.) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | CA 125 (min. 30 ozn.) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | BORELIOZA IgM (min. 60 ozn.) | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | BORELIOZA IgG (min. 60 ozn.) | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Ferrytyna (min. 60 ozn.) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 25-OH Witamina D | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Prokalcytonina | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Usługa serwisowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwagi:

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

- Dzierżawa analizatora

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną lub chemiluminescencyjną, nie starszy niż 2010r. | TAK |  |
| 2. | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy | TAK |  |
| 3. | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników tj, substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych) | TAK |  |
| 4. | Aparat bezigłowy- wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta) | TAK |  |
| 5. | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania min 12 testów w ciągu godziny | TAK |  |
| 7. | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu | TAK |  |
| 8. | Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta | TAK |  |
| 9. | Możliwość wykonania badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym | TAK |  |
| 10. | Zestawy odczynników po otwarciu zachowują stabilność do daty przydatności do użycia zawartej na opakowaniu, jeśli są odpowiednio przechowywane. Odczynniki muszą być gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z lodówki | TAK |  |
| 11. | Odczynniki muszą być konfekcjonowane w ilości nie większej niż 100 oznaczeń w opakowaniu | TAK |  |
| 12. | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie | TAK |  |
| 13. | Rekalibracja jednopunktowa dla wszystkich oznaczeń hormonów płciowych i markerów nowotworowych | TAK |  |
| 14. | Analizator wyposażony w komputer, klawiaturę, monitor i drukarkę | TAK |  |
| 15. | Gwarancja na analizator przez cały okres dzierżawy (oprócz 1 przegląd/rok, oraz dojazdy i usługa serwisu) | TAK |  |
| 16. | Analizator z UPS | TAK |  |
| 17. | W trakcie trwania umowy możliwość zamiany na aparat o większej wydajności lub dostawienie aparatu back-up. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto |
| 1 | Automatyczny analizator immunochemiczny |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

  - Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

Pakiet nr 3: Odczynniki i analizator równowagi kwasowo-zasadowej

- Odczynniki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 2 lat | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Zestaw odczynników do wykonania badania równowagi kwasowo-zasadowej | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Zestaw płynów myjąco-płuczących |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | X |  | X |

Uwagi:

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

2)	Dzierżawa analizatora

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  APARATU RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2007 | TAK |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2 | TAK |  |
| 3. | Parametry wyliczane: HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 5. | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym | TAK |  |
| 6. | Gazy kalibracyjne dostarczone w butlach | TAK |  |
| 7. | Detektor pęcherzyków powietrza | TAK |  |
| 8. | Krótki czas kalibracji – 1 punktowa do 2,5 minut, 2 p. do 3,5 | TAK |  |
| 9. | Wbudowana drukarka | TAK |  |
| 10. | Krótki czas pomiaru – maksymalnie do 40 sek | TAK |  |
| 11. | Zwarta budowa, małe gabaryty | TAK |  |
| 12. | Widoczny tor pomiarowy | TAK |  |
| 13. | Analizator bez jakichkolwiek zmian aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania odczynników innych niż producenta aparatu | TAK |  |
| 14. | Elektrody bezobsługowe pO2, PCO2 | TAK |  |
| 15. | Tryb pracy Standby | TAK |  |
| 16. | System zamkniętych ścieków | TAK |  |
| 17. | Opcja automatycznej mikropróbki max. 30Ul | TAK |  |
| 18. | Barwione odczynniki – łatwa obserwacja poziomów odczynników | TAK |  |
| 19. | Po wstawieniu aparat gotowy do pracy | TAK |  |
| 20. | Bezpłatny serwis gwarancyjny | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 24 miesiące brutto |
| 1 | Aparat równowagi kwasowo-zasadowej |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.   Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

CENA BRUTTO OFERTY - dostawa odczynników laboratoryjnych wraz  z dzierżawą analizatorów

| Lp. | Nr Pakietu | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (w ciągu roku) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w ciągu roku) | Wartość brutto Pakietu (odczyn.+ analiz.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 1 | Odczynniki biochemiczne |  |  |  |  |
|  |  | Analizator biochemiczny- dzierżawa |  |  |  |  |
| 2. | Pakiet nr 2 | Odczynniki immunochemiczne |  |  |  |  |
|  |  | Analizator immunochemiczny- dzierżawa |  |  |  |  |
| 3. | Pakiet nr 3 | Odczynniki do badań równowagi kwasowo-zasadowej |  |  |  |  |
|  |  | Analizator do badań równowagi kwasowo-zasadowej- dzierżawa |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | ------- |  |  |

Łączna wartość oferty netto wynosi: ………..…………… zł (słownie:………………......…………………………..……...…………………………….)

Łączna wartość oferty brutto wynosi:……………......... zł (słownie: ...................................................................................................................................)

| …………………................………….,dnia……………... | ........................................................................... Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |