Dąbrowa Białostocka, dnia 04.07..2016r.

WYKONAWCY

SPZOZ- 206 /07/16

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  na robotę budowlaną

polegająca na wykonaniu remontu w budynku szpitala SPZOZ

w Dąbrowie Białostockiej. SPZOZ/remont budynku szpitala/06/16/PN

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ  w związku z tym Zamawiający przesyła ich  treść wraz  z udzielony wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dz.I  pkt 3 ppkt 5 i 7 informuje o braku możliwości udostępnienia całego oddziału ZOL i konieczności prowadzenia remontu etapowo. Proszę o sprecyzowanie ilości sal i terminów przekazania w poszczególnych etapach. Czy w związku z tym istnieje możliwość zmiany terminu zakończenia prac?

Odpowiedź: Ilość sal i ich powierzchnia oraz poszczególne roboty do wykonania są zawarte w przedmiarze robót. Terminy przekazywania sal do remontu będą ustalane  już  w trakcie  wykonywania prac. Nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej dokładnie ustalić, w jakim terminie  konkretne sale zostaną  przekazane do remontu ponieważ będzie to zależało od  tempa wykonywania prac przez Wykonawcę.

Nie przewidujemy możliwości wydłużenia terminu zakończenia prac.

Pytanie  nr  2.

Czy ze względu na specyfikę oddziału ZOZL konieczne będzie wykonanie jakichkolwiek badań np. badanie powietrza związanych z emisją związków lotnych wydzielanych podczas malowania oraz schnięcia farb olejnych, badań wody związanych z przeróbkami instalacji wodnych w pomieszczeniu pralni. po czyjej stronie będą leżały ewentualne koszty wykonania badań?

Odpowiedź:

Nie przewidujemy wykonywania badań powietrza, ani badań wody ze względu na to iż w wyremontowanych pomieszczeniach nie będzie się mieściła pralnia lecz magazyny.

Dodatkowo Zamawiający w ramach doprecyzowania zapisów SIWZ informuje, że w Zadaniu nr 1 dotyczącym wymiany wykładzin Wykonawca zobowiązany jest zaoferować wykładziny homogeniczne o grubości 2mm, klasie ścieralności - GRUPA  T oraz zabezpieczone poliuretanem.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziutko