Dąbrowa Białostocka, dnia  04.04.2017r.

WYKONAWCY

SP ZOZ - 142 /04/17

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 30.03.2017r. na dostawę materiałów opatrunkowych i nici

chirurgicznych

Zamawiający,  przekazuje treść wniosków o  wyjaśnienie Zapytania ofertowego  wraz z udzielonymi odpowiedziami.

- Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym zabezpieczającym przed

wilgocią?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet 1, pozycja 21-24

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie 70-80%pzędzy poliamidowej

teksturowanej oraz 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej ?

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet 1, pozycja 20, 25, 27-29

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi

złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści płatki z włókniny nasączone 70% alkoholem izopropyle nowym w

rozmiarze 30x65mm?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’12 sztuk, z przeliczeniem

zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu 20% po 21 dniach, pozostałe

parametry zgodnie z SIW?

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści szwy powlekane silikonem?

Odpowiedź: Nie.

- Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szwy o długości 75cm, pozostałe parametry zgodnie z SIW?

Odpowiedź: Tak.

10. Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści w  w/w Pakiecie  nici, których czas utrzymania siły początkowej

wynosi  – Ok. 80% po 14 dniach, ok. 50%  po 21 dniach, ok. 20% po 28 dniach, pozostałe

parametry zgodne   z zapytaniem ofertowym?

Odpowiedź: Tak.

11. Dot. Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji  nić o długość 75cm?

Odpowiedź: Tak.

Jan Chodziutko

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej