Dąbrowa Białostocka, dnia 16.03.2017r.

WYKONAWCY

SP ZOZ - 113  /03/17

Zmiana treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą

analizatorów.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm. )  dokonuje następującej zmiany treści SIWZ :

- w Załączniku nr  2 do SIWZ:  Formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych  wraz z dzierżawą analizatorów , w Pakiecie nr 1 w podpunkcie nr 2) Dzierżawa analizatora biochemicznego w   tabeli z Wymaganymi parametrami  medyczno -  technicznymi wykreśla się zapis z pozycji nr 31. Oprogramowanie umożliwiające transfer wyników na oddziały (12 stanowisk).

Jan  Chodziutko

Dyrektor   SPZOZ

w Dąbrowie Białostockiej