Dąbrowa Białostocka, dnia  26.06.2017r.

WYKONAWCY

SP ZOZ - 217 /06/17

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 21.06.2017. na dostawę środków do mycia i dezynfekcji .

Zamawiający,  przekazuje treść wniosków o  wyjaśnienie Zapytania ofertowego  wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z Pakietu 2 punkt 17 i dopuści:
Suche chusteczki w rolce (300szt.) o gramatrurze 70g/m2, odporne na zdarcie niskopyłowe jednorazowe do stosowania na sucho i mokro rozmiar 18x25cm?

wyrób medyczny.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z Pakietu 2 punkt 17 i dopuści:
Suche chusteczki w rolce (100szt.) o gramatrurze 70g/m2, odporne na zdarcie niskopyłowe jednorazowe do stosowania na sucho i mokro rozmiar 30x34cm?

wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt z Pakietu 3 punkt 19 i dopuści:
Suche chusteczki w rolce (100szt.) o wymiarze 30x34 i gramatrurze 70g/m2, służące do dezynfekcji powierzchni wykonane z włókniny niskopyłowej?

wyrób medyczny.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego, odpornego na działanie alkoholu nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym i 47,3% etanolem. Chusteczki w rozmiarze 17 x 23 cm. Spektrum działania bakterie, grzyby w czasie  do 30 sekund, wirusy w tym Polio i Adeno w czasie do 5 minut.

(PS. wówczas mają żądane przez Zamawiającego spektrum działania)

Odpowiedź:  Tak.

Jan Chodziutko

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej