Samodzielny Publiczny 					Dąbrowa Białostocka dnia 06.09.2017r.

Zakład Opieki Zdrowotnej

16-200 Dąbrowa Białostocka

ul. M.C. Skłodowskiej 15

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M.C. Skłodowskiej 15,

16 – 200 Dąbrowa  Białostocka

zaprasza do złożenia oferty na: dostawę pelletu drzewnego i węgla kamiennego - kostki  według poniższego opisu:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu  drzewnego i węgla  kamiennego - kostki do jednostek  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

Pakiet nr 1:

PELLET DRZEWNY

- Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej łącznej  ilości 85 ton wraz z jego rozładunkiem w kotłowni w Przychodni Rejonowej w Suchowoli przy ul. Goniądzkiej 21.

- Oferowany pellet winien spełniać wymagania określone normą DIN PLUS oraz przedstawione poniżej parametry techniczne przez cały okres trwania umowy:

1) średnica 6- 8 mm

2) długość 5-45 mm

3) zawartość wody  ≤  10 %

4) gęstość > 1,12 kg /dm3

5) zawartość popiołu ≤ 0,5%

6) wartość opałowa :

≥  18 18 MJ/kg

≥  5 kWh/kg

7) zawartość siarki  ≤ 0,04%

8) zawartość chloru ≤ 0,02 %

9) zawartość azotu  ≤ 0,3%

- Jednorazowa dostawa pelletu : ok. 5-8 ton Pellet należy dostarczać w workach typu "Big bag "  o pojemności ok. 1 tony.

Samochód , którym będzie dostarczany  pellet  powinien być przystosowany do rozładunku . Rozładunek zapewnia wykonawca na własny koszt.

Pakiet nr 2 :

WĘGIEL  KAMIENNY KOSTKA

1. Przedmiotem  zamówienia w Pakiecie nr 2 jest sukcesywna dostawa węgla

kamiennego - kostki w  szacunkowej łącznej ilości 25 ton wraz z jego rozładunkiem w

kotłowni   Gminnego Ośrodka Zdrowia   w Nowym Dworze ul. Kościelna 1.

2. Oferowany węgiel winien spełniać poniższe parametry techniczne:

1) kaloryczność        - minimum 24 000 kJ/kg

2) zawartość siarki   - do 0,5%

3) zawartość popiołu - do 6%

3. Jednorazowa dostawa węgla : około 5-8 ton. Węgiel należy dostarczać samochodami

typu wywrotka.

2 . Termin realizacji zamówienia:

do 31 maja 2018 roku.

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących zapytania ofertowego:

Informacje dotyczące Zapytania ofertowego można uzyskać zwracając się do Zamawiającego pisemnie,  faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. C. Skłodowskiej 15,  16 – 200 Dąbrowa Białostocka

tel. 085 712 33 45 ;  fax. 085 712 33 36

e-mail: spzoz@home.pl

4. Kryteria wyboru ofert:

cena 100 %

5. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń dostarczonych wraz z ofertą:

Wykonawcy są zobowiązani są  złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) Sporządzony na podstawie Zapytania ofertowego Formularz Ofertowy (podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę) stanowiący-Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

2) Formularz cenowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Oryginał pełnomocnictwa(lub jego poświadczona przez osoby uprawnione kopia) stwierdzający prawo do działania w imieniu Wykonawcy , jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 3).

Dokumenty potwierdzające wymagane dla przedmiotu zamówienia parametry  Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie.

6. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie jednoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze umowy warunków.

7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składania ofert częściowych (w podziale na pakiety).

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i wraz z wymaganymi przez zamawiającego dokumentami umieścić w zabezpieczonej kopercie,

opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego z adnotacją „Oferta złożona w ramach zapytania ofertowego na dostawę pelletu drzewnego i węgla kamiennego ”

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zamawiającego w Dąbrowie Białostockiej ul. M. C. Skłodowskiej 15

10. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej. .

Jan Chodziutko

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej