Dąbrowa Białostocka, dnia  02.07.2019r.

WYKONAWCY

SP ZOZ - 245 /07/19

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 27.06.2019r. . na dostawę środków do mycia i dezynfekcji .

Zamawiający,  przekazuje treść wniosków o  wyjaśnienie Zapytania ofertowego  wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba - Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 17 i dopuści:

Suche chusteczki w rolce (100szt.) o gramaturze 70g/m2, odporne na zdarcie, niskopyłowe, jednorazowe, do stosowania na sucho i mokro rozmiar 30x34cm, 100x1+pojemnik 5,5L

lub

Suche chusteczki w rolce (300szt.) o gramaturze 70g/m2, odporne na zdarcie, niskopyłowe, jednorazowe, do stosowania na sucho i mokro rozmiar 18x25cm, 300x1+pojemnik 5,5L

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA  I OKREŚLENIE ILE CHUSTECZEK WŁOŻONYCH W WIADERKO DOZUJĄCE A ILE SAMYCH WKŁADÓW DO WIADEREK POTRZEBUJE ZAMAWIAJĄCY?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 19 i dopuści:

Suche chusteczki w rolce (100szt.) o wymiarze 30x34cm i gramaturze 70g/m2, służące do dezynfekcji powierzchni wykonane z włókniny niskopyłowej i nieodpłatne dozowniki z czerwonym zamknięciem?

lub

Suche chusteczki w rolce (300szt.) o wymiarze 18x25cm i gramaturze 70g/m2, służące do dezynfekcji powierzchni wykonane z włókniny niskopyłowej i nieodpłatne dozowniki z czerwonym zamknięciem?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4 
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 i 2 dopuści:
Chusteczki nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem? Spektrum działania bakterie, grzyby, wirusy (w tym Polio i Adeno) w czasie do 1 minuty? Tylko wówczas zachowamy podane w zapytaniu spektrum?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 2 popełnił omyłkę pisarską pisząc "konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu" skoro 100 szt./op. – to opakowanie uzupełniające? Zamawiający chce chusteczek w opakowaniach uzupełniających po 100 szt., prawda?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 3 i 4 dopuści:
Spektrum działania bakterie, grzyby w czasie do 15 minut?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 8 dopuści:
500szt w opakowaniu? Czy wówczas Zaproponować nadal 2 opakowania?

Odpowiedź: Tak.

Jan Chodziutko

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej