Dąbrowa Białostocka, dnia 25.03.2019r.

WYKONAWCY

SP ZOZ - 142 /03/19

Wyjaśnienie i modyfikacja  treści Zapytania ofertowego.

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 20.03.2019. na dostawę materiałów opatrunkowych i nici

chirurgicznych

Zamawiający,  przekazuje treść wniosków  o  wyjaśnienie Zapytania ofertowego  wraz z udzielonymi  odpowiedziami.

- Pytania dotyczą :

Pakietu nr 6 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 15x15cm op./5szt., z

odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

2.  Pakiet 3 poz. 9

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm, pozostałe parametry bez

zmian?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szew o powyższych parametrach znajduje

się w pozycji nr 4 w Pakiecie nr 3.

Jednocześnie zamawiający dokonuje korekty w poz. 8 i 9 Pakietu nr 3 w następujący

sposób:

| 8. | Nr 2/0 3/8 igła ostra 24 mm x 45 cm | sasz. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Nr 1 3/8 igła ostra 39 mm x 45 cm | sasz. | 120 |  |  |  |  |  |  |

3. Pakiet 3 poz. 9

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę o długości 38 mm, pozostałe parametry bez

zmian?

Odpowiedź: Tak

4. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści nici o czasie utrzymania siły początkowej 80% po 14 dniach, 50% po 21

dniach i 20% po 28 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak

5. Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga gazy 17 nitkowej

6. Pakiet 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

7. Pakiet 1, poz. 7

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie

w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem

etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych

oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP

dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:  Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

8. Pakiet 1, poz. 16

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj:

poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz

opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Nie.

9. Pakiet 1, poz. 17-18

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%?

Odpowiedź: Nie

10 Pakiet 1, poz.19

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak

11. Pakiety 1, poz. 21-24

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy

poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 %

poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: Nie

12.Pakiet 1, poz. 1-3,7,9,16-19,21-24,

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy

konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a

Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia

tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma

wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź: Nie

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

Jan  Chodziutko