Dąbrowa Białostocka dnia 06.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M.C. Skłodowskiej 15,

16 – 200 Dąbrowa  Białostocka

zaprasza do złożenia oferty na: dostawę pelletu drzewnego i węgla kamiennego - kostki  według poniższego opisu:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu  drzewnego i węgla  kamiennego - kostki do jednostek  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

Pakiet nr 1:

PELLET DRZEWNY

- Przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 1 jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej łącznej  ilości 85 ton wraz z jego rozładunkiem w kotłowni w Przychodni Rejonowej w Suchowoli przy ul. Goniądzkiej 21.

- Oferowany pellet winien spełniać wymagania określone normą DIN PLUS oraz przedstawione poniżej parametry techniczne przez cały okres trwania umowy:

1) średnica 6- 8 mm

2) długość 5-45 mm

3) zawartość wody  ≤  10 %

4) gęstość > 1,12 kg /dm3

5) zawartość popiołu ≤ 0,5%

6) wartość opałowa :

≥  18 18 MJ/kg

≥  5 kWh/kg

7) zawartość siarki  ≤ 0,04%

8) zawartość chloru ≤ 0,02 %

9) zawartość azotu  ≤ 0,3%

- Jednorazowa dostawa pelletu : ok. 5-8 ton Pellet należy dostarczać w workach typu "Big bag "  o pojemności ok. 1 tony.

Samochód , którym będzie dostarczany  pellet  powinien być przystosowany do rozładunku . Rozładunek zapewnia Wykonawca na własny koszt.

Pakiet nr 2 :

WĘGIEL  KAMIENNY KOSTKA

1. Przedmiotem  zamówienia w Pakiecie nr 2 jest sukcesywna dostawa węgla

kamiennego - kostki w  szacunkowej łącznej ilości 25 ton wraz z jego rozładunkiem w

kotłowni   Gminnego Ośrodka Zdrowia   w Nowym Dworze ul. Kościelna 1.

2. Oferowany węgiel winien spełniać poniższe parametry techniczne:

1) kaloryczność        - minimum 24 000 kJ/kg

2) zawartość siarki   - do 0,5%

3) zawartość popiołu - do 6%

3. Jednorazowa dostawa węgla : około 5-8 ton. Węgiel należy dostarczać samochodami

typu wywrotka.

2 . Termin realizacji zamówienia:

do 31 maja 2020 roku.

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących zapytania ofertowego:

Informacje dotyczące Zapytania ofertowego można uzyskać zwracając się do Zamawiającego

pisemnie,  faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. C. Skłodowskiej 15,  16 – 200 Dąbrowa Białostocka

tel. 85 712 33 45 ;  fax. 85 712 33 36

e-mail: spzoz@home.pl

4. Kryteria wyboru ofert:

cena 100 %

5. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń dostarczonych wraz z ofertą:

Wykonawcy są zobowiązani są  złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) Sporządzony na podstawie Zapytania ofertowego Formularz Ofertowy (podpisany i opieczętowany przez Wykonawcę) stanowiący-Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

2) Formularz cenowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Oryginał pełnomocnictwa(lub jego poświadczona przez osoby uprawnione kopia) stwierdzający prawo do działania w imieniu Wykonawcy , jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 3).

Dokumenty potwierdzające wymagane dla przedmiotu zamówienia parametry  Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie.

6. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie jednoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze umowy warunków.

7. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składania ofert częściowych (w podziale na pakiety).

8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i wraz z wymaganymi przez zamawiającego dokumentami umieścić w zabezpieczonej kopercie,

opisanej w następujący sposób:

nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego z adnotacją „Oferta złożona w ramach zapytania ofertowego na dostawę pelletu drzewnego i węgla kamiennego kostki”

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2019r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zamawiającego w Dąbrowie Białostockiej ul. M. C. Skłodowskiej 15

10. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej. .

Katarzyna Wróblewska

p.o. Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

Klauzula informacyjna dla celów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, ul. M.C. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka,

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@spzoz-dabrowa.pl ,

3. Państwa dane osobowe  będą zbierane i przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c  RODO tj. w

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę pelletu

drzewnego i węgla kamiennego – kostki  prowadzonym w ramach Zapytania ofertowego.

; znak sprawy:  SPZOZ/pellet+węgiel/09/9

4. Odbiorcami Państwa  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5. Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Państwa  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22

RODO.

8. Posiadają Państwo :

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych , gdy uznają Państwo,

że  przetwarzanie danych osobowych Państwa   dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Państwu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. .b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

b) prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą   prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.